Актуальная редакция с изменениями

от 16.12.2014 №88-п, 23 декабря 2015 года №190-п

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИНЗЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  КрасногвардейскОГО районА оренбургской ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.04.2014                                                                                                   № 30-п

с. Кинзелька

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2014-2024гг.»

На основании ст. 12, ст. 132 Конституции Российской Федерации, п. 4 части 10 ст. 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом  муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского образования Оренбургской области, постановлением администрации муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области от 11.04.2014 г. № 28-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ  муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области»:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области» на 2014 - 2024 годы» согласно приложению.

2.  Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит размещению на портале муниципальных образований Красногвардейского района в сети «Интернет» и в единой информационной системе ГИС «ЖКХ

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                         Г.Н. Работягов

Разослано: в дело, финансовый отдел, отдел экономики, прокурору района.

Приложение

к постановлению

администрации  Кинзельский сельсовет

№ 30-п от 24.04.2014

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИНЗЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014- 2024 Г.Г.

с. Кинзелька

2014 г.

Содержание:

1. Паспорт Программы.

2  Характеристика состояния систем инфраструктуры.

- 3. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы.

5. Перечень мероприятий Программы.

5. Целевые показатели Программы.

6. Обоснование Программы.

7. Сроки реализации Программы.

8. Механизм реализации Программы.

9. Управление и контроль в процессе реализации Программы.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кинзельского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 29.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Федеральный закон "Об электроэнергетике" от 23.03.2003 N 35-ФЗ. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса" от 22.08.2005 N 533 Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" |
| Разработчик Программы | Администрация МО Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области |
| Заказчик Программы | Администрация МО Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса на территории Кинзельского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области. Задачи Программы: 1. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство, для строительства объектов социального и культурно-бытового назначения, а также создание условий для реализации инвестиционных проектов. 2. Разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования. 3. Разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры; 4. Привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации утвержденных инвестиционных и производственных программ; 5. Утверждение надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса. 6. Повышение качества, бесперебойности и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям, возможность обеспечения наращивания и реконструкции (модернизации) коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства - сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования; - увеличение пропускной способности сетей; - уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам. 7. Создание эффективной системы тарифного регулирования. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2014 - 2024 гг. 1 этап- 2015г., 2 этап- 2016г., 3 этап- 2017г., 4 этап- 2018г. |
| Основные мероприятия Программы | Строительство, модернизация, реконструкция и техническое перевооружение объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения с применением энергосберегающего оборудования и на основе новых технологий |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Предполагаемое финансирование в объеме 6 млн.550 тыс.руб., в т.ч. в 2014 г. - 1млн.300 тыс.руб. в 2015 г.- 2млн.руб. в 2016 г.- 1млн. 500 тыс.руб. в 2017 г. - 250 тыс.руб. в 2018 г. - 1млн.500 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, создание высокого уровня комфорта жителям поселения (снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства), улучшение состояния и увеличение объемов жилищного строительства |
| Организация контроля за исполнением Программы | Администрация МО Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области |
| Соисполнители программы | - |
| Целевые показатели | Повышение надёжности, энергоэффективности и развития системы коммунальной инфраструктуры, объектов утилизации, обезвреживания и утилизации ТБО, качества коммунальных ресурсов, привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры. Перспективное обеспечение и потребность застройки поселения. |

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение.

Водоснабжение муниципального образования Кинзельский сельсовет осуществляется разными способами:

-жители с.Кинзелька, с. Вознесенка, п. Степной  имеют централизованное водоснабжение;

-жители п. Александровка, д. Петропавловка  пользуются колодцами.

На территории муниципального образования Кинзельский сельсовет расположены 6 артезианские скважины, являющиеся собственность поселения и переданы в хозяйственное ведение  МУП МХКП  «Старт» Кинзельского сельсовета Красногвардейского района.

Выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению  МУП МХКП «Старт», в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

Водоснабжение муниципального образования Кинзельский сельсовет осуществляется:

с. Кинзелька – 3 водозаборные скважины (скважина №1  расположена по ул.Победа севернее жилого дома № 5 , скважины № 2 и № 3 находятся севернее села, на левом берегу р. Кинзелька),2 водонапорные башни, водопровод протяженностью 8500м;

с. Вознесенка – 1 водозаборная скважина (скв.№8 расположенная  на восточной окраине села), 1 водонапорная башня, водопровод протяженностью 6000м;

п. Степной -  2 водозаборные скважины (скважина №5  находится северо – западнее села, скважина № 6 и находится юго –западнее села, 1 водонапорная башня, водопровод протяженностью 4000м;

Глубина скважин 70-192м.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 63-110мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: метал, асбоцемент, полиэтилен.

Протяженность водопроводных сетей  -   18,5 км,

подлежит замене – 5,7  км.

Теплоснабжение.

В соответствии с генеральным планом населенных пунктов Кинзельского сельсовета на период до 2024 года не планируется строить жилые, общественные и производственные здания, это не потребует увеличения тепловой мощности для системы отопления.

| Котельная | Основное оборудование котельной | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| наименование | год ввода | наименование | Тепловая мощность, кВт | год ввода | 2014-2024гг |
| Котельная 1 | 2003 | ИШМА-50 | 50 | 2003 | изменений не планируется |
| Котельная 2 | 2010 | КСУВ-60 | 60 | 2010 | техническое обслуживание |
| Котельная 3 | 2000 | КЧМ-5 | 70 | 2000 | изменений не планируется |
| Котельная 4 | 2003 | ИШМА-50 | 50 | 2003 | изменений не планируется |

Водоотведение.

Централизованной системы канализации на территории Кинзельского  сельсовета не имеется. Слив нечистот осуществляется в личные выгребные ямы.

| №№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: | тыс. куб.м. | 89,7 |
| 1.1. | подземной | тыс. куб.м. | 89,7 |
| 2. | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам: | тыс. куб.м. | - |
| 2.1. |  | тыс. куб.м. |  |
| 2.2. |  | тыс. куб.м. |  |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м. | - |
| 4. | Объем воды, используемой на собственные нужды** | тыс. куб.м. | - |
| 5. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м. | 89,7 |
| 6. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 2,0 |
| 7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 2,2 |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб.м. | 88,2 |
| 8.1. | Объем товаров и услуг, реализуемых на территории _________________________________ , наименование муниципального образования в том числе по потребителям : | тыс. куб.м. |  |
| 8.1.1.1 | - населению (по приборам учетам воды) | тыс. куб.м. | 67,2 |
| 8.1.1.2 | - населению (по нормативам) | тыс. куб.м. |  |
| 8.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 2,2 |
| 8.1.3. | - прочим потребителям, в том числе: | тыс. куб.м. | 18,8 |

План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

Планируемые объекты местного значения на территории Кинзельского сельсовета:

Объекты инженерной инфраструктуры.

Электроснабжение.

Дополнительная потребность в электроэнергии, при норме электропотребления для сельских поселений 950 квт/ч/год на одного человека, составит 362900 кВт час/год. Для обеспечения электроэнергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта необходимо предусмотреть строительство отпаечных  ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям, ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

Водоснабжение.

Для бесперебойного водоснабжения, повышения надежности систем водоснабжения и обеспечения питьевой водой  необходимо:

- водозабор с. Вознесенка находиться в СЗЗ скотомогильника необходимо произвести вынос водозабора;

- реконструкция водозабора и водозаборной сети в селах МО;

- внедрение на водозаборах станций водоподготовки;

- размещение скважины в с.Кинзелька для новой жилой застройки;

- выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно- технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово- профилактических работ по замене водопроводных сетей, благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой устаревшего технологического оборудования;

-  строительство резервных водозаборных скважин.

Водоотведение. С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов необходимо выполнить мероприятия:

-  организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающей проектирование и строительство сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока и проектируемой жилой застройке;

-   строительство сливных станций для не канализованной части поселения и специальных очистных сооружений для животноводческих ферм.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения тепловых потерь.

Проводить модернизацию котельных с целью увеличения эффективности работы и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий программы планируется к осуществлению за счет средств бюджетного финансирования.

| годы | Общая стоимость мероприятий, млн.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | теплоснабжение | водоснабжение | водоотведение | итого |
| 2014 |  | 1,3 |  | 1,3 |
| 2015 |  | 1,650 | 0,350 | 2,0 |
| 2016 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 2017 |  | 0,250 |  | 0,250 |
| 2018 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 2019-2024 |  | Не определено | Не определено | Не определено |
| всего |  | 11,0 | 0,350 | 6,550 |

Мероприятия программы

Теплоснабжение

Ориентировочный  объем  работы по теплоснабжению

| Котельная | Капиталовложения, тыс. руб.* |
| --- | --- |
|  | 2014г. | 2015-2018г.г. | 2019-2028г.г. | всего |
| Детский сад | не планируется |
| СДК | 4,8 | 19,2 | 48 | 72 |
| Кинзельская СОШ | не планируется |
| Вознесенская СОШ | не планируется |
| Итого: | 4,8 | 19,2 | 48 | 72 |

Отпуск тепловой энергии на отопление общественных организаций Кинзельского сельсовета  за 2013 год составил 920.262 Гкал:

-  детсад – 71.942 Гкал;

-  СДК – 178.32 Гкал;

-  школа в с. Кинзелька– 510 Гкал;

-  школа в с. Вознесенка – 160.00 Гкал.

В соответствии с генеральным планом населенных пунктов Кинзельского сельсовета на период до 2024 года не планируется строить жилые, общественные и производственные здания, это не потребует увеличения тепловой мощности для системы отопления.

Водоснабжение

Ориентировочные  объемы  работ  по  водоснабжению

| Наименование мероприятий | Ед. изм | 2014-2015 | 2016-2017 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водопроводных сетей: с. Кинзелька ул. Мира | тыс. руб. | 1 300 | 1 500 |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей: с. Кинзелька ул. Садовая, ул. Победы | тыс. руб. | 150 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей: с. Кинзелька ул. Набережная | тыс. руб. |  |  | 1 500 |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей: с. Кинзелька ул. Набережная | тыс. руб. |  | 250 |  |  |  |  |
| Установка на скважины водяных счетчиков и частотных преобразователей | тыс. руб. | 200 |  |  |  |  |  |
| Замена водонапорной башни | тыс. руб. |  |  |  | 1000 |  |  |

Водоотведение

Ориентировочный  объем  работы по водоотведению

| №п/п | Наименование мероприятия | Источник финансиро-вания | Объём финансиров. Всего (тыс руб.) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство локальных очистных сооружений | Областной бюджет. Местный бюджет. | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |
| 2 | Приведение в соответствие с санитарными нормами объектов ТБО | Областной бюджет. Местный бюджет. | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |
|  | Итого |  | 600,0 руб. |  |  |  |  | 600,0 руб |

Целевые показатели  программы

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Доля перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Развитие системы водоснабжения и благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Модернизация системы теплоснабжения | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Соответствие санитарным нормам объектов утилизации ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Организация локальных очистных сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Обоснование мероприятий Программы

| № п/п | Чем вызвана необходимость | Ссылка на нормативные акты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Необходимость модернизации котельных в связи с моральным и физическим устареванием оборудования и ремонт тепловых сетей в связи с их износом. | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 2. | Реконструкция сетей водопровода в связи со стопроцентным износом и необходимость благоустройства зон санитарной охраны водозаборных скважин в связи с их отсутствием. | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 3. | Необходимость обеспечения централизованной системой канализации в связи с её отсутствием. | СанПиН 42-128-4690-88 « Санитарные правила содержания территории населенных пунктов» |
| 4. | Необходимость экологически безопасного размещения и обезвреживания ТБО. | СП 2.1.7.1038-01 « Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТБО». |
| 5. | Перспективная застройка поселения. | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |

Сроки  реализации Программы

Мероприятия Программы осуществляются в течение 2014 - 2024 гг.

В данный период предполагается запуск всех основных организационных и финансовых механизмов реализации Программы, окончательное формирование градостроительной и нормативно-распорядительной документации, развертывание работ по подготовке территорий под комплексное жилищное строительство и строительство объектов социального и культурно-бытового назначения (создание коммунальной инфраструктуры), внедрение перспективных строительных технологий, создание системы мониторинга.

Основные приоритеты могут быть уточнены в процессе реализации Программы.

Механизм реализации Программы

Администрация Кинзельского сельсовета  Красногвардейского района:

- разрабатывает Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- рассматривает и утверждает разработанную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- готовит расчеты финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Программы;

Подключение к сетям коммунальной инфраструктуры объектов, построенных в рамках реализации Программы осуществляется  за счет платы за подключение.

Управление и контроль в процессе реализации Программы

1. Управление и контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.

2. Общая координация хода выполнения Программы осуществляется главой администрации поселения.

3. Исполнителями основных мероприятий Программы является  МУП МХКП «Старт» , работающая на территории  Кинзельского сельсовета Красногвардейского района.

Обосновывающие материалы

Основные  факторы и мероприятия,  определяющие  направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области  на 2014-2024 гг., являются:

- тенденция социально-экономического развития муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области  характеризующаяся снижением  численности населения;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство  и благоустройство домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса муниципального образования Кинзельский сельсовет.

Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры,  разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

Разработанные   мероприятия  актуальны в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры.

| Численность постоянного населения муниципального образования, по состоянию на 01 января | с. Кинзелька | пос. Александровка | с. Вознесенка | д. Петропавловка | пос. Степной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 г. | 837 | 56 | 285 | 49 | 194 |
| 2010 г. | 811 | 47 | 281 | 32 | 189 |
| 2014 г. | 803 | 31 | 297 | 31 | 177 |

В связи со значительным снижением  численности населения муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области  инвестиционные  проекты в отношении  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области  не разрабатываются.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.