Общество с ограниченной ответственностью

«Архитектура и градостроительство»

(ООО «А и Г»)

Проект планировки и межевания территории под строительство объекта:

«Техническое перевооружение напорного трубопровода от ЦППС Никольская до ГС Покровка Сорочинско - Никольского месторождения»

на территории Оренбургской области Красногвардейского района,

Кинзельский сельсовет.

Общая часть

Оренбург

2016 год

Общество с ограниченной ответственностью

«Архитектура и градостроительство»

(ООО «А и Г»)

Проект планировки и межевания территории под строительство объекта:

«Техническое перевооружение напорного трубопровода от ЦППС Никольская до ГС Покровка Сорочинско - Никольского месторождения»

на территории Оренбургской области , Красногвардейского района,

Кинзельский сельсовет.

| Директор ООО «АиГ»: |  | О.Б. Агарев |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: |  | О.Б. Кузьмина |

Оренбург

2016 год

| № п/п | Наименование | Стр | Прим |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Пояснительная записка | 3 |  |
| 1 | Введение | 3 |  |
| 1 | Исходные документы |  |  |
|  | Общая часть: |  |  |
|  | Основные задачи проекта | 3 |  |
| 2 | Современное использование территории | 18 |  |
| 2.1 | Географическое положение трассы | 18 |  |
| 2.2 | Климатическая характеристика района строительства линейного объекта: 3605 П | 20 |  |
| 2.3 | Гидрологическая характеристика района работ | 25 |  |
| 3. | Ранее разработанная градостроительная документация | 25 |  |
| 4. | Объекты историко-культурного и археологического наследия | 26 |  |
| 5. | Планировочные ограничения развития территории под проектирование и строительство линейного объекта: «Техническое перевооружение напорного трубопровода от ЦППС Никольская до ГС Покровка Сорочинско - Никольского месторождения» | 26 |  |
| 6 | Основные направления развития территории | 27 |  |
| 6.1 | Общая характеристика участка трассы под строительство линейного объекта: : 3605П | 27 |  |
| 6.2 | Проектное решение трассы | 36 |  |
| 6.3 | Современная планировочная ситуация объекта : 3605П | 50 |  |
| 7 | Характеристика проекта планировки | 50 |  |
| 7.1 | Проект планировки территории | 51 |  |
| 7.2 | Улично-дорожная сеть | 51 |  |
| 7.3 | Благоустройство территории | 52 |  |
| 7.4 | Охрана труда и техника безопасности при строительстве линейного объекта | 52 |  |
| 7.5 | Охрана окружающей среды | 57 |  |
| 7.6 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 65 |  |
| 7.7 | Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 71 |  |
| 8 | Проект межевания территории | 74 |  |
|  | Приложение №1 : Ведомость координат Землеотводные документы. Выписки из ЕГРП; Градостроительные планы. | 77 |  |

1 Введение

Проект планировки и межевания территории состоит из основной части и материалов по обоснованию проекта планировки.

Основная часть:

- Чертеж планировки территорий ;

- Чертеж красных линий, границ зон планируемого размещения линейного объекта;

- Положения о размещении объектов капитального строительства.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории:

- Схема организации улично - дорожной сети, и современного использования территории;

- Схема вертикальной планировки, и инженерной подготовки территории;

- Схема границ с особыми условиями использования территории.

Пояснительная записка.

Исходные документы

Общая часть.

Проект планировки и проект межевания территории под строительство объекта: «Техническое перевооружение напорного трубопровода от ЦППС Никольская до ГС Покровка Сорочинско - Никольского месторождения», разработан на основании постановления Администрации Кинзельский сельсовет МО Красногвардейский район Оренбургской области от ___сентября   2016г. №___ -п «  О разработке документации по планировке территории в составе проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории под строительство объекта: «Техническое перевооружение напорного трубопровода от ЦППС Никольская до ГС Покровка Сорочинско - Никольского месторождения», и  задания на разработку документации по планировке территории (технического задания).

Федеральным законом от 20 марта 2011г. № 41-ФЗ были внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ, в соответствии с которыми  для строительства или реконструкции линейных объектов подготовка градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) не требуется. По новым требованиям разработка проектной документации для строительства или реконструкции таких объектов должна осуществляться на основании проекта планировки и проекта межевания территории.

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Заказчиком является ПАО «Оренбургнефть»  в лице главного маркшейдера   ПАО «Оренбургнефть» А.В.Щербакова.

Текстовые материалы

Цели и задачи проекта;

Обоснование проекта планировки и проекта межевания

Перечень мероприятий по проекту планировки и проекту межевания ;

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы представляются исполнителем на электронных носителях в векторном формате AutoCad.

Позволяет более детально рассмотреть небольшие объекты. Графическо - картографический материал выполнен на электронных носителях в программе AutoCad,  в масштабе М 1:500. Пояснительная записка и прочие текстовые материалы в составе проекта – в форматах Microsoft Office.

При разработке настоящего проекта авторский коллектив руководствовался:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Воздушный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон  № 73-ФЗ от  25 июня 2002г. «Об объектах культурного наследия»;

Федеральный закон  № 7-ФЗ от  10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон № 2395-1- ФЗ от 21 февраля 1992  «О недрах»;

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ « О государственном кадастре недвижимости»;

Закон Российской Федерации «О разграничении государственной собственности на землю»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»

Областные и  местные нормативы градостроительного проектирования.

Работа над проектом велась при тесном взаимодействии и на основе исходных материалов, предоставленных заказчиком.

Согласно п.2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, к линейным объектам относятся автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи, магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.

В соответствии с заданием на проектирование объекта на объекте: «Техническое перевооружение напорного трубопровода от ЦППС Никольская до ГС Покровка Сорочинско - Никольского месторождения», и техническими условиями, являющимися приложением к данному заданию, объектом капитального строительства является:

Линейные объекты:

Трасса напорного трубопровода от ЦППС Никольская протяженностью 4868,2 м, следует до ГС Покровка. Трасса следует по паевым и  государственным землям. Рельеф по трассе с перепадом высот от 163,00 м до  190,00 м.

Площадь земельных участков под размещение линейного объекта составляет - 115928 м2,  из них:

- Трасса напорного трубопровода от ЦППС Никольская до ГС Покровка

- 56:14:0414009:4:

- Площадь временного отвода — 216.7 м2

- Общая площадь — 216.7 м2

- 56:14:0414009:47:

- Площадь постоянного отвода — 5.0 м2

- Площадь временного отвода — 1633.6 м2

- Общая площадь — 1638.6 м2

- 56:14:0414009:

- Площадь постоянного отвода — 14.0 м2

- Площадь временного отвода — 33156.0 м2

- Общая площадь — 33170.0 м2

- 56:14:0414009:43:

- Площадь постоянного отвода — 7.0 м2

- Площадь временного отвода — 45239.8 м2

- Общая площадь — 45246.8 м2

- 56:14:0414008:

- Площадь постоянного отвода — 6.0 м2

- Площадь временного отвода — 5386.8 м2

- Общая площадь — 5392.8 м2

- 56:14:0414007:

- Площадь постоянного отвода — 7.0 м2

- Площадь временного отвода — 19091.2 м2

- Общая площадь — 19098.2 м2

- 56:14:0414006:

- Площадь временного отвода — 8169.8 м2

- Общая площадь — 8169.8 м2

- 56:14:0414004:

- Площадь постоянного отвода — 1.0 м2

- Площадь временного отвода — 3033.1 м2

- Общая площадь — 3034.1 м2

ИТОГО:

- Общая площадь временных отводов — 115928 м2

Выкидные трубопроводы предназначены для транспорта продукции скважин от приустьевых площадок скважин до существующей замерной установки АГЗУ.

По трассе проектируемых выкидных трубопроводов от проектируемых скважин через 600 м устанавливаются пропарочные стояки, которые включают обратный клапан, арматуру с ручным приводом и быстроразъемное соединение для присоединения пропарочного агрегата. Пропарочные стояки размещаются в ограждении.

При подземной прокладке применяются трубы с наружным антикоррозионным покрытием. Для защиты надземных участков трубопроводов от атмосферной коррозии применяются лакокрасочные покрытия. Проектом предусматривается подземная прокладка выкидных трубопроводов с учетом упругого изгиба и минимального количества нестандартных углов поворота.

Глубина прокладки согласно п. 6.8 СП 34-116-97 составляет не менее:

- на непахотных землях - 0.8 м до верхней образующей трубопровода;

- на пахотных и орошаемых землях - 1.0 м до верхней образующей трубопровода.

Основными целями и задачами проекта являются:

Обеспечение устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

В состав единого проекта планировки и межевания, согласно техническому заданию заказчика и норм ст.41 главы 5 Градостроительного кодекса РФ разрабатываются следующие виды документации:

Проект планировки территории;

Проект межевания территории.

Проектируемые объекты расположены в Сорочинском, Красногвардейском районе Оренбургской области.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства линейных сооружений, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий (п. 2 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 111-ФЗ). Строительство проектируемых площадных сооружений потребует отвода земель в долгосрочное пользование (с переводом земельного участка из одной категории в другую), долгосрочную аренду и во временное пользование на период строительства объекта.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственного назначения под размещение скважин в категорию земель промышленности в рассматриваемом случае допускается, так как он связан с добычей полезных ископаемых. Согласно статье 30 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ предоставление в аренду пользователю недр земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности осуществляется без проведения аукционов. Формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения для строительства осуществляется  с предварительным согласованием мест размещения объектов. Предоставление таких земельных участков осуществляется в аренду.

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:

Выявление территории, занятой  линейным объектом.

Выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего законодательства, указание  существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности которых проектируется линейный объект (например, здания и сооружения, подключаемые к инженерным сетям);

Отметить  места присоединения проектируемого линейного объекта к существующим и проектируемым объектам;

Выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта.

Нанести границы земельных участков,  в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты. По земельным участкам, поставленным на кадастровый учет, указываются кадастровые номера.

2. Современное использование территории.

В административном отношении участки под строительство объекта: «Техническое перевооружение напорного трубопровода от ЦППС Никольская до ГС Покровка Сорочинско - Никольского месторождения» располагаются Россия, Оренбургская область,  Сорочинско-Никольское месторождение (обзорная схема участков работ рис. 1.)

2.1 Географическое положение.

В административном отношении участок работ находится в пределах Красногвардейского района Оренбургской области . Ближайшие к району работ населенные пункты:

- с. Сарабкино в 5,1 км северо-западнее от места проведения работ;

- с. Чесноковка в 3,6 км юго-западнее от места проведения работ;

- с. Баклановка в 8,6 км юго-западнее от места проведения работ;

Дорожная сеть района работ развита трассой «Сорочинск-Грачевка», подъездными автодорогами к указанным выше населенным пунктам, а также сетью полевых дорог.

Рельеф района работ всхолмленный, есть пересечение лощинами.

Территория муниципальных образований представлена сыртовой равниной и системой увалов, отрогов Общего Сырта, которые имеют самое разнообразное строение и различную крутизну склонов. В сейсмическом отношении район строительства относится к числу спокойных зон и является благоприятным для различного вида строительства. Плотность застройки территории низкая, заболоченность территории отсутствует, карстовые явления отсутствуют, пожароопасность высокая, экобезопасность средняя. Рельеф местности строительства представляет равнину, осложненную оврагами, неглубокими лощинами.

Характерной особенностью рельефа является то, что северные склоны более пологие, длинные и часто сливаются со склонами рек, балок, южные склоны более крутые,  рассечены оврагами, ложбинами и балками. Подножия северных склонов водоразделов незаметно переходят в надпойменные террасы, развитые исключительно по левобережьям рек. Абсолютные отметки высот увалов в районе колеблется от 100 до 300 м. Геолого-геоморфологический фундамент территории района образуют отложения татарского яруса пермской системы, состоящие из красноцветных песчаников, аргиллитов с прослоями сероцветов и известняков.    Геологическое строение территории очень сложное, отличается многообразием состава пород, их генетическими особенностями и структурой. В геологическом строении территории участвуют отложения от древнейших до современных, различного состава и происхождения. На западных склонах Общего Сырта развиты Пермские отложения. Нижний отдел перми представлен глинами с прослойкой песчаников и известняков, конгломератами, гипсоносными глинами, солями ангидратов;  верхний отдел перми представлен преимущественно мощными многоцветными глинами с прослойкой песчаников и глинистых известняков.             Геологическое строение, а также интенсивная хозяйственная деятельность обусловили широкое развитие современных геологических процессов и явлений, таких как: просадка, подтопление, эрозия, плоскостной смыв, заболачивание и засоление почв и грунтов. Склонность грунтов к просадкам при увлажнении, обусловленная макропористостью, легкой размываемостью и размокаемостью благоприятны для развития суффозии. Следствием просадок являются разнообразные деформации зданий и сооружений, а также прогиб участков прилегающей к ним территории. Процесс подтопления территории происходит в связи с изменением общего водного баланса, а также в связи с утечками из водонесущих коммуникаций.         Развитие интенсивной эрозии и плоскостного смыва благоприятствуют значительные колебания рек, амплитуды колебаний абсолютных отметок рельефа, крутизна склонов, широкое распространение легкоразмываемых суглинистых грунтов, недостаточно устойчивых к эрозии. В результате глубинной и боковой эрозии происходит рост существующих и развитие новых оврагов и промоин. Процесс заболачивания развит локально и приурочен к избыточно увлажненным участкам с близким залеганием вод. Засоление почв и грунтов в зависимости от сочетания некоторых природных факторов носит узколокальный характер. Содержание вводно-растворимых солей в верхних горизонтах почв достигает 10-15% к воздушно-сухой навеске.

Формирование современного почвенного покрова обусловлено особенностями физико-географического положения, климатических условий, геологического строения рассматриваемой территории, составом почвообразующих материнских пород. Почвенный покров района довольно однообразен. Основной фон его составляют черноземы обыкновенные, среднемощные преимущественно глинистого и тяжело глинистого состава, которые характерны для относительно ровных водораздельных пространств, для склонов и холмисто-увалистых междуречий характерны черноземы обыкновенные маломощные  эродированные. Почвы отличающиеся между собой мощностью гумусового горизонта, содержанием перегноя и степенью смытости. Район имеет очень высокий процент распаханности - 63% от площади земель, что привело к вовлечению в оборот малопродуктивных эрозионно-опасных земель. По механическому составу почвы  в основном глинистые и суглинистые с зернисто-комковой структурой. На территории прохождения трассы поверхностные водотоки отсутствуют.

Из растительности отмечены кусты карагач, степные травы.

В экономическом отношении районы в основном сельскохозяйственные, зернопроизводящие.

По схеме планировочного зонирования Оренбургской области Красногвардейский район приурочен к западному планировочно-экономическому району. Район развит в промышленном отношении.

2.2 Краткая климатическая характеристика района работ.

Климатическая характеристика района работ составлена по данным наблюдений на метеостанциям Сорочинск, Троицкое, Фадеевский.

Территория производства изысканий относится к строительному климатическому району I В. Климат территорий  городского округа Сорочинск и Красногвардейского района, Оренбургской области резко-континентальный, характеризуется резкими перепадами температур в зимнее и летнее время. Лето жаркое, с частыми засухами и суховеями,  с неустойчивыми осадками, сухостью воздуха, интенсивностью процессов испарения и обилием прямого солнечного освещения, зима холодная с метелями и оттепелями. Весна короткая, маловетреная осень.

Продолжительность солнечного сияния 2165 часов в году. Среднегодовая температура воздуха положительная. Самым холодным месяцем является январь, самый теплый месяц года – июль.

Абсолютная влажность воздуха достигает наименьших значений зимой (январь, февраль), наибольших в июле и колеблется в течение года в широких пределах.

Территория района относится к зоне пониженного увлажнения. Средняя годовая сумма осадков составляет 366 мм в год, распределение неравномерное в течение года: в теплый период с апреля по октябрь выпадает 64% от среднегодового количества осадков.

Характерной особенностью зимнего периода является сочетание низких температур - 45,8 0 С с сильными ветрами, а летом преобладает континентальный тропический воздух, приходящий из полупустынь Казахстана, поэтому часто наблюдаются засушливые и суховейные периоды, иногда сопровождающиеся температурой порядка + 28,8 0 С и относительной влажностью воздуха 10% -15%.

Наибольшее количество осадков выпадает зимой, а летом - непродолжительные дожди.

Преобладающее направление ветров: летом - северное, зимой - южное. Среднее количество осадков за год от 350 до 400 мм.

Продолжительность безморозного периода 130- 140 дней. Число дней со снежным покровом - 152.  Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова - 390 см.

- Заморозки в воздухе заканчиваются во 2-ой декаде мая, в отдельные годы - в 1-ой декаде июня. Число дней с суховеями различной интенсивности от 30 до 35.

Район расположен в строительно-климатическом районе IB и характеризуется: температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -36 0С, средней температурой наиболее холодного периода -19 0С, продолжительностью периода со средней суточной температурой 8 0С - 204 сут., средней температурой за этот период - 6,5°С.

Территория Красногвардейского района имеет благоприятные условия по показателю природно-климатических условий, а среднегодовые значения ее климатических параметров (по потенциалу загрязнения атмосферы по зонам) относятся к категории «низкий» и благоприятны для условий рассеивания вредных веществ в атмосфере.

В соответствии со СНиП 11-02-97 «Строительная климатология» рассматриваемая территория относится к III климатическому району.

Климат района резко континентальный, что объясняется его значительной удаленностью от морей и близостью к полупустыням Казахстана. Климатические условия обследованной территории характеризуются большой амплитудой колебания годовой и суточной температур, сильными ветрами, непродолжительным весенним и продолжительным осенним периодами. Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца – января - минус 13,1 0С, а самого жаркого месяца - июля - плюс 22,1 0С. Зима длится 4,5 месяца. Минимальная зимняя температура достигает минус 40-44 0С. Лето имеет примерно такую же продолжительность с максимальной температурой плюс 44 0С.

Ветер отличается крайней изменчивостью, как по направлению, так и по скоростному режиму. В среднем, всего 45 дней в году бывают безветренными.

Повторяемость направлений ветра и штилей, по многолетним наблюдениям метеорологической станции, составляет за год в %: СВ-8, С-10, В-20, ЮВ-9, Ю-12, ЮЗ-15, З-18, СЗ-10, штиль-3,9. Скорость ветра, повторяемость превышения которой для данного района составляет 5 %, достигает 9 м/сек. Зимой преобладает восточное и юго-западное направление ветра, летом – восточное и западное. Средняя скорость ветра составляет 4,0 м/сек. На территории изысканий характерны особенно сильные ветры, дующие зимой во время снежных буранов и летом в периоды, характеризующиеся низкой относительной влажностью и высокой среднесуточной температурой.

Подобный ветровой режим и равнинный характер местности способствуют выносу загрязняющих веществ. Коэффициент рельефа местности равен 1. Перепад высот не превышает 50 м на 1 км. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы и определяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе, равен 180. Малое количество дней с туманами и незначительное количество приземных инверсий с низкой интенсивностью, повторяемость которых составляет не более 0,4 км, предотвращают аккумуляцию загрязняющих веществ.

Влажность воздуха характеризуется одним из основных показателей – относительной влажностью, наименьшее значение которой отмечается в теплое время с минимумом в мае, а наибольшее – в ноябре-декабре и марте.

Метели чаще всего связаны с прохождением западных и южных циклонов, приносящих штормовые ветры, обильный и мокрый снег, а порой и дождь, среди зимы. Число дней с метелями колеблется здесь от 26 до 49 дней в году. Метели отмечаются регулярно с ноября по март, а наибольшее их число наблюдается в январе. Общая продолжительность метелей составляет до 503 часов за год.

Грозы случаются в среднем за год в течение 21 – 29 дней. Наибольшее развитие грозовой деятельности отмечается в июле.

Атмосферное давление на территории изысканий относится к континентальному типу, имеющему хорошо выраженный годовой ход. В г. Оренбурге амплитуда атмосферного давления на метеостанции, расположенной на высоте 117,5 м над уровнем моря, составляет в гектопаскалях или в миллибарах (мб) 14,6 мб. Среднее минимальное давление, замеренное в июле, составляет 995,6 мб, среднее максимальное в декабре – 1010,2 мб.

Максимальное атмосферное давление, зафиксированное на уровне метеостанции, равно 1051,0 мб, а минимальное – 950,5 мб.

Наиболее опасные неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) связаны с туманами, штилями и температурными инверсиями. Особенно опасно сочетание двух или трех из перечисленных факторов, которое наблюдается, в среднем, около 0,6 % годового времени.

Общая продолжительность солнечного сияния составляет – 2198 часов. Наибольшая продолжительность отмечается в июле (322 часа), наименьшая – в декабре (55 часов). Отношение наблюдаемой продолжительности солнечного сияния к теоретически возможной в среднем составляет 49 %, достигая для летних месяцев 64 % и снижаясь в декабре до 22 %. В среднем, в течение года отмечается 73 дня без солнца.

Годовая сумма радиационного баланса равна в мега Джоулях (мДж) 1780 мДж/м2. Наименьшее отрицательное значение баланса составляет в январе -37 мДж/м2 (1,4 ккал/см2), наибольшее, отмечаемое в июле, - 371 мДж/м2 (10,3 ккал/см2). Смена отрицательных значений радиационного баланса на положительные происходит между серединой февраля и серединой марта. На май, июнь и июль приходится 50 – 60 % месячных сумм суммарной радиации. В августе и сентябре, по причине уменьшения прихода солнечной радиации, сокращается и доля радиационного баланса. К октябрю, в связи с увеличением альбедо, наблюдается резкое уменьшение этого соотношения (в среднем до 30 %). Осенью и весной, в зависимости от продолжительности периода залегания снежного покрова, может наблюдаться некоторое колебание сроков изменения отрицательного значения радиационного баланса на положительное.

Изменение интенсивности солнечной радиации и радиационного баланса в течение суток, прежде всего, зависит от высоты солнца над горизонтом. Поэтому максимальное значение солнечной радиации приходится на полдень, причем как при ясной погоде, так и при облачной. Кроме того, на суточный ход радиации существенно влияет прозрачность атмосферы. Особенно это влияние заметно в летние месяцы, когда атмосфера становится менее прозрачной в послеполуденные часы, вследствие ее повышенной запыленности и влажности, чем в соответствующие утренние. В такие периоды интенсивность прямой радиации и часовые суммы больше утром, чем в соответствующие по высоте солнца над горизонтом послеобеденные периоды.

Средние максимальные значения прямой солнечной радиации, поступающей на перпендикулярную поверхность, достигают 1,3 кал/см2 мин.

В процентном соотношении на рассеянную радиацию в ясную погоду летом в полдень приходится около 15 %, а в зимние месяцы - до 40 %. Доля радиационного баланса в таких условиях составляет около 65 % суммарной радиации. В зимние месяцы радиационный баланс, как правило, отрицателен. Однако в полдень значения могут достигать 0,06 кал/см2 в минуту.

При наличии облачности интенсивность прямой и суммарной радиации заметно снижается. Максимум интенсивности прямой радиации при среднем значении облачности приходится, как правило, на июнь. Редко максимальная интенсивность прямой радиации наблюдается в мае или июле. Максимальное значение интенсивности прямой радиации приходится на период, когда наблюдается наибольшая высота стояния солнца над горизонтом. Причем максимум интенсивности прямой радиации летом приходятся не на полуденные часы, а на утро, что связано с явлением конвективной облачности, развивающейся к полудню.

Интенсивность прямой радиации на горизонтальную поверхность определяется, прежде всего, астрономическим фактором. Максимум ее приходится на месяцы с наибольшей высотой солнца: июнь – июль, а в суточном ходе – на полуденные часы. Максимальные величины прямой радиации изменяются по территории от 0,56 до 0,69 кал/см2 мин. Наибольшие значения наблюдаются на юге. Доля прямой радиации в интенсивности суммарной радиации с апреля по август днем составляет более 50 %. Максимальные интенсивности суммарной радиации наблюдаются в июне и, будучи, в среднем, равны для большей части территории 0,92 – 0,95 кал/см2 мин, достигают на юге 1,05 кал/см2 мин.

В отдельные дни при определенных условиях облачности, не закрывающей солнечного диска, суммарная радиация может достигать 1,50 – 1,70 кал/см2 мин. Радиационный баланс при облачности, так же как прямая и суммарная радиация ниже, чем при ясном небе, но в меньшей степени, что связано с уменьшением расходной части радиационного баланса (эффективного излучения и отраженной радиации). Относительная величина радиационного баланса поверхности с травяным покровом, по сравнению с общим приходом (суммарной радиацией) в теплый период с мая по октябрь, колеблется от 50 до 70 %. В годовом ходе максимальная интенсивность радиационного баланса наблюдается, в среднем, в июне, реже в июле (так же, как и для суммарной радиации) и колеблется по территории от 0,55 до 0,66 кал/см2 мин. Ночной радиационный баланс при средних условиях облачности выше, чем баланс при ясном небе, вследствие уменьшения эффективного излучения. В среднем по территории, он изменяется в месяцы со снежным покровом от – 0,02 до – 0,04 кал/см2 мин, а в теплую часть года от – 0,04 до – 0,07 кал/см2 мин.

Общая и ультрафиолетовая радиация, температурный режим и количество дней с грозами способствуют разложению загрязняющих веществ.

2.3   Гидрологическая характеристика.

Территория проектируемого линейного объекта не пересекает водные объекты. На территории прохождения трассы поверхностные водотоки отсутствуют.

3.  Ранее разработанная градостроительная документация.

Схема территориального планирования Оренбургской области, утвержденная Постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.2011 № 579-п "Об утверждении схемы территориального планирования Оренбургской области", « Схема территориального планирования Красногвардейского района», утвержденная решением Совета депутатов МО Красногвардейский район 28 июня 2013 г. б/н.

4. Объекты историко-культурного и археологического  наследия. ООПТ.

На территории проектирования не установлены и не выявлены объекты культурного наследия, памятники археологии и ООПТ.

5. Планировочные ограничения развития территории проектирования.

Подземные и наземные сооружения на площадке представлены нефтепроводами, газопроводами и водоводами (диаметр или сечение трубы  от 114 до 530), кабелем 0.4 кВ.

По проектируемой территории: проходят инженерные сети, создающие коридоры охраны, в соответствии с нормативами, а именно:

- кабельные линии - в соответствии с  с действующими правилами охраны электрических сетей (Правила устройства  электроустановок ПУЭ, утверждены Минэнерго СССР, согласованы с Госстроем СССР 10 июня 1975 г.)должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями :

-для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

-для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы;

- вдоль трасс наружных  нефтепроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных нефтепроводов из полиэтиленовых труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.

Санитарно – защитные зоны объектов принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям» (утвержден  постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая  2010 г. № 58, Правилами охраны магистральных трубопроводов,  утвержденные Постановлением гостехнадзора России от 22 апреля 1992 г. №9.

6. Основные направления развития  территории.

6.1.Общая характеристика проектируемого участка .

Объекты проекта размещаются на земельных участках расположенных на территории Кинзельский сельсовет Красногвардейского района, согласно схемам размещения земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденными данными муниципальными образованиями.

В соответствии с заданием на проектирование объекта на объекте: «Техническое перевооружение напорного трубопровода от ЦППС Никольская до ГС Покровка Сорочинско-Никольского месторождения» и техническими условиями, являющимися приложением к данному заданию, объектом капитального строительства является:

Трасса напорного трубопровода от ЦППС Никольская протяженностью 4868,2 м, следует до ГС Покровка. Трасса следует по паевым и  государственным землям. Рельеф по трассе с перепадом высот от 163,00 м до  190,00 м.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства линейных сооружений, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий (п. 2 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 111-ФЗ).

Строительство проектируемых площадных сооружений потребует отвода земель в долгосрочное пользование (с переводом земельного участка из одной категории в другую), долгосрочную аренду и во временное пользование на период строительства объекта.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственного назначения под размещение скважин в категорию земель промышленности в рассматриваемом случае допускается, так как он связан с добычей полезных ископаемых. Согласно статье 30 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ предоставление в аренду пользователю недр земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности осуществляется без проведения аукционов.

Формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения для строительства осуществляется  с предварительным согласованием мест размещения объектов. Предоставление таких земельных участков осуществляется в аренду.

6.2. Проектное решение трассы.

Действующая система землепользования. Отводимый участок под строительство объекта «Техническое перевооружение напорного трубопровода от ЦППС Никольская до ГС Покровка Сорочинско-Никольского месторождения»  находится в границах Кинзельского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области. Проектируемая территория проходит по землям сельскохозяйственного назначения, а также по земельным участкам, права на которые не разграничены и землям промышленности, энергетики, транспорта и т.д.

Существующее землепользование обозначено на графических материалах проекта. Схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории определены площади, предоставляемые во временное пользование, на срок проведения работ и в долговременное пользование. Трасса проходит по ранее отведенным участкам, однако ее прохождение не влечет прекращение прав собственников (владельцев) земельных участков .

Характеристика земель, площадь, сведения о землепользователях приложены ниже, в таблице 1.

| № п.п. | № кадастрового участка | Площадь | Раз.использование | Категория земли | Вид, Номер и дата гос.регистрации | Ограничения | Местоположение земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Часть трассы под проектирование проходит по кварталу 56:14:0000000 в границах отвода | Согласно схемам | Не установлена | Не установлено | Отсутствуют сведения в ЕГРП | Нет сведений | Не определен |
|  | Часть трассы под объекта проходит по участку 56:14:0414009:43 в границах отвода | 1 303 029 кв. м | Земли сельскохозяйственного назначения | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий | № 56-56-18/006/2013-423 от 16.05.2013 (Общая долевая собственность) | Нет сведений | обл. Оренбургская, р-н Красногвардейский, с/с Кинзельский, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 56:14:0414009 |
|  | Часть трассы под проектирование объекта проходит по участку 56:14:0414009:47 в границах отвода | 1 284 000 кв. м | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | № 56-56/019-56/019/001/2015-297/1 от 20.02.2015 (Общая долевая собственность) | Нет сведений | Оренбургская область, р-н Красногвардейский, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 56:14:0414009 |
|  | Часть трассы под проектирование объекта проходит по участку 56:14:0414009:4 | 13 368 кв. м | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения… | Для промышленных целей | Не зарегистрированы | № 56-56-15/004/2009-247 от 27.10.2009 (Аренда) | обл. Оренбургская, р-н Красногвардейский, на земельном участке расположено Родинское месторождение нефти |

В процессе строительства  «Техническое перевооружение напорного трубопровода от ЦППС Никольская до ГС Покровка Сорочинско-Никольского месторождения»  в границах муниципальных образований, существенных трансформаций и образования новых техногенных форм рельефа не предполагается.

Трассы линейных объектов выбраны по критериям оптимальности с учётом охраны окружающей среды, металлоёмкости, технического обслуживания, возможности ремонта в любое время года и условий минимального интегрированного риска в целом, связанного с реализацией проектных решений.

Трассы проектных линий проходят на допустимых расстояниях от населённых пунктов, археологических памятников, зданий и сооружений. Строений и сооружений, подлежащих сносу, по трассам нет.

При выборе, предоставлении и использовании земель для реконструкции должны соблюдаться: Земельный кодекс РФ, Градостроительный кодекс, законы Оренбургской области и местные нормативно-правовые акты, регулирующие порядок выделения и предоставления земли.
           НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: Нормы отвода земельных участков под трубопроводы рассчитываются по табл.2

Проектом предусматривается подземная прокладка выкидных трубопроводов с учетом упругого изгиба и минимального количества нестандартных углов поворота. Глубина прокладки согласно п. 6.8 СП 34-116-97 составляет не менее:

- на непахотных землях - 0.8 м до верхней образующей трубопровода;

- на пахотных и орошаемых землях - 1.0 м до верхней образующей трубопровода.

Ширина полос земель для подземных трубопроводов и дорог на нефтяных и газовых месторождениях должна устанавливаться по табл.2

| Трубопроводы и дороги | Ширина полос земель для подземных трубопроводов и дорог, в м |
| --- | --- |
|  | отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства | отводимых во временное долгосрочное |
|  | на землях, где не производится снятие и восстановление плодородного слоя | на землях, где должно производиться снятие и восстановление плодородного слоя | пользование на период эксплуатации скважин |
| 1. Нефтепроводы и газопроводы диаметром до 150 мм (при глубине заложения до низа трубы 1,6) 2. Нефтепроводы, газопроводы и продуктопроводы диаметром более 150 до 500 мм (при глубине заложения до низа трубы 1,6 м) ............................ 3. Водоводы, трубопроводы агрессивных вод и канализации и глинопроводы диаметром до 500 мм, при глубине заложения 2,2 м до верха трубы ............................ 4. Дороги для подъезда к скважинам а) на землях, не покрытых лесом ...................................... б) на землях, покрытых лесом ...................................... 5. Временные дороги для перемещения вышки буровой установки: а) на прямых участках трассы при поперечном уклоне местности до 6° .......... б) на кривых участках трассы или на прямых участках при поперечном уклоне местности более 6( .... | 17 23 27 10 6 20 50 | 24 32 36 10 6 20 50 | ( ( ( 6 6 ( ( |

Ширина полос земель для двух и более    параллельных трубопроводов, прокладываемых в одной траншее,     должна приниматься равной ширине полосы земли для одного трубопровода, приведенной в табл. 2, плюс расстояние между осями крайних трубопроводов, при этом расстояние   между осями смежных трубопроводов принимается по действующим нормам.

Ширина полос земель для трубопроводов диаметром более 500 мм должна приниматься соответственно по   нормам отвода земель для магистральных, трубопроводов или по нормам отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов.

Земельные участки, необходимые для временного краткосрочного пользования для сварки труб в плети, размещаемые через 5-7 км по длине трубопроводов, а также для производства работ в зоне пересечения дорог трубопроводами (с обеих сторон дороги) должны быть размерами  не более 30х50 м.

Размеры земельных участков для размещения колодцев и камер на трубопроводах должны быть не более: для колодца ( 3х3 м, для камеры устройств очистки  трубопроводов — 6х6 м.

6.3 Современная планировочная ситуация

Рассматриваемый участок под строительство объекта: «Техническое перевооружение напорного трубопровода от ЦППС Никольская до ГС Покровка Сорочинско-Никольского месторождения», располагается в границах следующих  функциональных зон:

- Землям промышленности, энергетики, транспорта и связи;

- Земли  сельскохозяйственного назначения.

7.  Характеристика проекта планировки.

Проект планировки и проект межевания территории под строительство объекта: «Техническое перевооружение напорного трубопровода от ЦППС Никольская до ГС Покровка Сорочинско-Никольского месторождения», разработан на основании постановления Администрации  города Сорочинск Оренбургской области от ___сентября  2016г. №___ -п «  О разработке документации по планировке территории в составе проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории под строительство объекта: «Техническое перевооружение напорного трубопровода от ЦППС Никольская до ГС Покровка Сорочинско-Никольского месторождения» и  задания на разработку документации по планировке территории (технического задания), произведен выбор трассы под строительство объекта «Техническое перевооружение напорного трубопровода от ЦППС Никольская до ГС Покровка Сорочинско-Никольского месторождения», находящегося на территории МО Красногвардейский район.

На проекте планировке, согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются  охранные зоны:

- производство по переработке нефти, попутного нефтяного и природного газа- 1000 м.

ГОСТ  12.1.051-90  «Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» от проектируемой ВЛ-6 кВ., устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали, для ВЛ с напряжение линии : до 20 кВ.-10 м.

Работы в охранных зонах выполняются под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при условии соблюдения требований организационных и технических мероприятий по обеспечению электробезопасности по ГОСТ 12.1.019.

При наличии обоснованной невозможности соблюдения данных требований работу проводят только при снятом напряжении. В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: размещать хранилища горючесмазочных материалов; устраивать свалки; проводить взрывные работы; разводить огонь.

7.1 Проект планировки территории.

Проект планировки выполнен с соблюдением требований Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28.12.2010 г. и градостроительного кодекса РФ.

Проектная документация состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основанная часть проекта планировки включает в себя:

- графическую часть (альбом прилагается).

Ведомость поворотных точек красных линий и Ведомость поворотных точек

линий регулирования застройки в приложении № 1.

7.2 Улично-дорожная сеть

Проектирование улиц и внутриквартальных проездов проектом не   предусматривается.

7.3  Благоустройство территории

Строительство объекта: «Техническое перевооружение напорного трубопровода от ЦППС Никольская до ГС Покровка Сорочинско-Никольского месторождения» приведёт к формированию техногенного ландшафта. Его возникновение в значительной степени связано с требованиями безаварийной эксплуатации объекта. С целью гармоничного слияния техногенного ландшафта с существующими природно-территориальными комплексами и максимального снижения ущерба окружающей среде проектом предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

-проведение работ в границах отвода;

-срезка плодородного слоя и хранение его во временных отвалах;

- разработка проекта рекультивации нарушенных земель;

-залужение земель временного отвода многолетними травами;

-проведение комплекса противопожарных мероприятий, включающих соблюдение правил пожарной безопасности, инструктаж и обучение персонала, наличие оперативной связи, полная обеспеченность средствами пожаротушения.

-уборка строительного мусора и вывоз на разрешённые свалки.

В целях сохранения плодородного слоя почвы на площадях краткосрочной аренды предусматривается комплекс мероприятий технического и биологического этапов рекультивации. На испрашиваемых земельных участках, планируемых после проведения строительства использовать под сенокосы и пастбища, необходимо проведение первичного окультуривания почв (известкование и полное минеральное удобрение в агротехнические сроки), осуществление посева многолетних трав. На землях, занятых до проведения строительства древесно-кустарниковой и лесной растительностью, восстановление почвенного плодородия предусмотрено естественным образом, – за счёт накопления гумуса в почве корневыми остатками растений.

7.4 Охрана труда и техника безопасности при строительстве объекта: «Техническое перевооружение напорного трубопровода от ЦППС Никольская до ГС Покровка Сорочинско-Никольского месторождения».

Техника безопасности при прокладке нефтегазопроводов определяется по нормам СП 34-116-97 и Приказу от 12 марта 2013 г. № 101 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"- К работам на объектах месторождений с высоким содержанием сероводорода допускаются лица не моложе 21 года, имеющие медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, прошедшие необходимое обучение по безопасности работ на объекте. Не допускается пребывание на газоопасном объекте лиц, не имеющих соответствующего дыхательного аппарата и не прошедших соответствующего инструктажа по безопасности. Не реже одного раза в месяц на объектах должны проводиться учебно-тренировочные занятия с обслуживающим персоналом по выработке практических навыков выполнения действий по пла. При работе в дыхательном аппарате на устье скважины или у другого источника выделения сероводорода исполнители и руководитель работ должны иметь радиопереговорное устройство. При обнаружении сероводорода в воздухе рабочей зоны выше ПДК необходимо немедленно:

- надеть изолирующий дыхательный аппарат (противогаз);

- оповестить руководителя работ (объекта) и находящихся в опасной зоне людей;

- принять первоочередные меры по ликвидации загазованности в соответствии с ПЛА;

- лицам, не связанным с принятием первоочередных мер, следует покинуть опасную зону и направиться в место сбора, установленное планом эвакуации.

Руководитель работ (объекта) или ответственный исполнитель должен подать сигнал тревоги и оповестить вышестоящие организации.

Дальнейшие работы по ликвидации аварии проводятся специально подготовленным персоналом с привлечением рабочих бригады и специалистов. Привлекаемый к работам на газоопасных объектах персонал сторонних организаций должен пройти обучение и проверку знаний в объеме, утвержденном главным инженером предприятия-заказчика, с учетом места и вида работ, иметь индивидуальные сигнализаторы.

При проведении укладочных работ на участках трассы с низкой несущей способностью грунтов, где степень защемления трубопровода после его засыпки невелика и вследствие этого возможны явления потери устойчивости, необходимо с особой тщательностью следить за правильностью положения укладываемого трубопровода, не допуская сверхнормативных отклонений его оси от проектной (как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях).Минимальное расстояние от ближайшей гусеницы трубоукладчика следует определять в соответствии с расчетом, исходя из физико-механических свойств грунта и удельного давления от гусеницы. Такой расчет выполняют на стадии разработки ППР. Особое внимание следует уделить процессу входа укладочной колонны в работу («насадки») и выхода из работы («схода») соответственно в начале и в конце плети. При выходе колонны из работы для предотвращения опрокидывания трубоукладчиков (вследствие резкого роста вылета их крюков) следует за 100,00-150,00 м до подхода колонны к концу плети либо вводить в работу дополнительный трубоукладчик, либо обеспечивать плавное смещение курса трубоукладчиков ближе в сторону кромки траншеи, но без выхода их на призму обрушения откоса. Операции по «насадке» и «сходу» колонны следует выполнять по схемам, специально разработанным в составе ППР; при этом должен быть предусмотрен строгий синхронизированный порядок замещения и передвижения трубоукладчиков.Количество трубоукладчиков, занятых на укладке трубопровода, их грузовые характеристики, а также расстояния между ними в колонне следует определять расчетным путем при разработке ППР.

Укладка трубопроводов в траншею осуществляется трубоукладчиками типа ТО-1224.

7.5 Охрана окружающей среды.

После завершения строительства площадки для складирования материалов и сборки опор должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала строительства, т.е. необходимо убрать весь строительный мусор и провести работы по восстановлению нарушенного плодородного почвенного слоя либо с использованием снятого при рытье котлованов почвенного слоя либо завести новый плодородный грунт. Строительство должно осуществляться специализированной организацией, с учетом требований заинтересованных сторон, согласовавших строительство данного объекта. Мероприятия по сохранению окружающей природной среды должны обеспечиваться в соответствии со СНиП 3.01.01-85*.

Выполнение строительно-монтажных работ, не должно вызывать каких-либо значительных изменений в природе и не должно приводить к опасным воздействиям на нее. При строительстве должны быть предусмотрены щадящие по отношению к природе технологии.

При строительстве, не допускается непредусмотренные проектной документацией вырубки (сведения) древесно-кустарниковой растительности.

В водоохранных зонах водных объектов исключено:

-размещение складов горюче-смазочных материалов;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомашин;

- размещение транспортных стоянок.

Автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить техосмотр в органах ГИБДД (ГАИ), и поэтому должен соответствовать всем необходимым нормам, в то числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах. После завершения строительства вся территория, отведенная в постоянное и временное пользование, должна быть очищена от строительного мусора и приведена в состояние, пригодное для дальнейшего использования, т. е. выполнена рекультивация.                      Строительный мусор подлежит утилизации путем вывоза на свалку или сжигания в специально оборудованных местах, исключающих возникновение пожара. Проведение всех работ по рекультивации земли осуществляется в соответствии с требованиями СНиП III-10-75* в течение одного календарного месяца после сдачи объекта в эксплуатацию.

На основании предварительно разработанного комплекса мер по сведению к минимуму воздействия на окружающую среду, подрядчик в течение всего периода строительства реализует программу мониторинга, и принимает меры по обеспечению минимального воздействия на окружающую среду.

Ответственность за нарушение природоохранных мероприятий при выполнении строительно-монтажных работ несет Подрядчик.

Подрядчик должен осуществлять свою контрактную деятельность на основе соблюдении технических условий проекта, программы охраны окружающей среды, всех действующих законодательных и нормативных актов, условий разрешений и согласований, выданных природоохранными ведомствами, а также собственных принципов (Подрядчика) в области охраны окружающей среды.

Должны учитываться следующие аспекты охраны окружающей среды и факторы воздействия:

- охрана уязвимых ресурсов живой природы;

- борьба с эрозией;

- минимизация вредных выбросов в атмосферу;

- организация сбора и удаления отходов;

- организация работ с опасными материалами;

- сведение к минимуму воздействие шума.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать следующие требования по охране окружающей природной среды:

-обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для производства строительно-монтажных работ и размещения строительного хозяйства;

- предотвращение захламления территории строительства строительными и бытовыми отходами;

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- постоянный контроль обслуживающим персоналом качества и химического состава выхлопных газов используемой строительной техники и автотранспортных средств. Запрет на выезд строительной техники на линию с неотрегулированными двигателями;

- слив горючесмазочных материалов и мойку машин осуществлять только на отведенных и соответствующе оборудованных площадках.

Мероприятия по охране почв при строительстве.  Общими мероприятиями по охране почв при всех работах являются выполнение строительных работ, складирование и перемещение материалов и конструкций зданий и сооружений производить в границах участков, отведенных под строительство.

Стоянка техники, ее ремонт и заправка ГСМ производятся  в специально отведенных и оборудованных местах. Ликвидация разливов ГСМ выполняется снятием и удалением загрязненного грунта.

Мероприятия по охране поверхностных вод.

Для предупреждения и ликвидации последствий негативного воздействия при проведении строительно- монтажных работ на подземные воды предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий:

- обязательное соблюдение границ участков, отводимых под строительство;

- запрещается проезд транспорта вне проездов и дорог;

- запрещается мойка и заправка машин и механизмов вне специально оборудованных мест. Специально оборудованные площадки размещаются за пределами водоохранной зоны водных объектов.

Рабочие места на площадке строительства оснащаются инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов.

Воздействие на водные ресурсы в период строительства практически отсутствует. Тем не менее, для исключения загрязнения нефтепродуктами поверхностных и подземных вод после завершения СМР временно занимаемая территория освобождается от временных зданий и сооружений, очищается от строительного мусора, неизрасходованных материалов и других загрязнителей.

Применяемые строительные материалы химически не агрессивны и соответствующими нормативными документами рекомендованы к использованию.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха .Воздействие на атмосферный воздух происходит при производстве следующих работ:

- при работе транспортной, строительной техники;

- при газовой резке металла;

- при работе дизельных электростанций и сварочных агрегатов;

- при нанесении лакокрасочных материалов на металлические конструкции.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при строительстве направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов на территории  проведения строительных работ.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ строительными машинами и механизмами являются в основном организационными, контролирующими топливный цикл и направленными на сокращение расхода топлива и снижение объема выбросов загрязняющих веществ.

К числу мероприятий, снижающих уровень негативного воздействия на окружающую среду выбросов вредных веществ в атмосферу, следует отнести следующее:

приведение и поддержание технического состояния строительных машин и механизмов и автотранспортных средств, в соответствии с нормативными требованиями по выбросам вредных веществ;

проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин, механизмов и автотранспорта, с контролем выхлопных газов ДВС для проверки токсичности не реже одного раза в год (плановый), а также после каждого ремонта и регулирования двигателей;

недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем выхлопных газов ДВС;

обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снизить расход топлива на 10 -15 % и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ;

осуществление экологического контроля по выполнению  перечисленных пунктов.

Наиболее значительными воздействиями на атмосферу являются выбросы вредных веществ от передвижной строительной техники.

Мероприятия по снижению воздействия на растительный и животный мир при строительстве .

Для снижения и предотвращения отрицательных воздействий на растительность и животный мир в период строительства должны выполняться следующие природоохранные требования:

- производство строительно-монтажных работ должно быть строго ограничено площадями землеотвода;

- перемещение строительной техники допускается только в пределах специально отведенных дорог;

- закрывать скважины при перерывах в работе инвентарными щитами;

- соблюдать правила противопожарной безопасности;

- исключить вероятность загрязнения горюче-смазочными материалами территории;

- предотвращение развития эрозионных процессов;

- организация контроля группой специалистов за выполнением природоохранных мероприятий с момента начала строительства.

Выполнение перечисленных мероприятий, а также проведение рекультивации временных участков, позволит избежать отрицательного воздействия на природу и обитателей охраняемых территорий в период строительства.

Мероприятия по обращению с отходами.

Мероприятия по обращению с отходами направлены на предупреждение загрязнения территории проведения строительных работ и прилегающих участков отходами производства и потребления.

В ходе строительных работ предусматривается свести до минимума получение и накопление отходов за счет применения организационно-технических мероприятий и новых технологий.

Обтирочные материалы накапливается в металлических ящиках. Перед вывозом отхода на утилизацию обтирочные материалы помещается в полиэтиленовые мешки.

Все образовавшиеся при производстве работ строительные отходы (железобетонные изделия, цемент, строительные растворы, огарки электродов, обрезки труб, профиля и т.д.) хранить в контейнерах на площадке с твердым покрытием; вывозить специализированной подрядной организацией, имеющей соответствующую лицензию на полигон г. Бузулук.

В процессе строительства, ремонта или реконструкции объекта ответственность за отходы, образованные, в результате деятельности несет организация, выполняющая строительные работы.

При производстве работ проектом предусматривается осуществление контроля за сбором, временным хранением и утилизацией отходов.

Рабочий персонал обучается и периодически инструктируется по вопросам сортировки отходов. Места вывоза мусора и порядок его захоронения согласовывается генподрядчиком с местными органами санитарного надзора.

Мероприятия по рекультивации нарушаемых земель.

После окончания строительных работ необходимо:

-удалить из пределов строительной площадки все временные сооружения и устройства;

- выполнить засыпку и послойную трамбовку при выравнивание ям, рытвин, возникших в результате проведения строительных работ;

- произвести выборочное удаление грунта в местах непредвиденного засорения нефтепродуктами, с заменой незагрязненным грунтом;

- вывезти отходы металлолома на площадку хранения металлолома заказчика, с последующей его утилизацией;

- выполнить полную рекультивацию земли и сдать землепользователю.

Все перечисленное должно быть учтено при составлении строительными организациями проектов производства работ (ППР).

Защита от шумового воздействия.

В процессе производства СМР работающая техника и движущиеся транспортные средства создают временное шумовое воздействие на окружающую среду, в частности на животных и человека, ограниченное периодом строительства.

Предельно-допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука (дБА) в границах стройплощадки (на рабочих местах) регламентируются СН 2.2.4/2.1.8.562-96:

- рабочие места водителей и обслуживающего персонала строительно-дорожных и др. аналогичных машин – 80 дБА;

- рабочие места водителей и обслуживающего персонала грузовых автомобилей – 70 дБА;

- выполнение всех видов работ на постоянных рабочих местах на территории предприятий – 80 дБА.

Анализ выполненных расчетов показал, уровень шума в кабинах машинистов, обслуживающих автотранспорт и строительно-дорожную технику (с учетом воздействия внешних источников шума на стройплощадке) и уровень шума на открытых площадках не превышают требуемых значений согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Для уменьшения влияния строительства как для работающих на стройплощадке, так и для прилегающей территории следует предусматривать следующие мероприятия:

- производство строительных работ, с применением машин и механизмов с уровнем шума выше 65 дБА вести только в дневное время  - с 9:00 ч до 17:00 ч.;

-при эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:

- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и т.д);

- дистанционное управление;

- средства индивидуальной защиты;

- организованные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия);

- обязательный технический осмотр машин и механизмов, полученных с завода-изготовителя.

7.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Пожарная безопасность объекта защиты, в данном случае линейного объекта, это состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара. Опасные факторы пожара – это факторы, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и к материальному ущербу. (Федеральный Закон №123-ФЗ от22.07.2008г.)

Система пожарной безопасности призвана исключить возможность возникновения и развития пожара. Система пожарной безопасности основывается на Правилах пожарной безопасности в Российской Федерации     (ППБ-01-03). утвержденных приказом МЧС России № 313 от 18.06.2003 г.  Данные Правила являются обязательными для применения и исполнения органами местного самоуправления и организациями независимо от их  организационно-правовых форм и форм собственности.

Каждый объект должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы пожарной безопасности является предотвращение пожара, обеспечения безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система должна исключить риск возникновения пожара и причинения вреда от его последствий. Пожарная безопасность объекта считается обеспеченной, если:

1. В полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные действующими нормативно-правовыми актами.

2. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных федеральным законодательством (не более 1 человека на 1000000 населения).

Организации, должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Согласно ППБ-01-03 независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, на каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах по обеспечению пожарной безопасности, а работники должны проходить соответствующих инструктаж и обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров. На каждом объекте должно быть ответственное лицо, обеспечивающее соблюдение правил пожарной безопасности независимо от численности персонала. На крупных объектах с большим числом работающих должны создаваться добровольные пожарные формирования. Ответственные лица должны:

1. Обеспечивать выполнение предписаний и постановлений государственных инспекторов по пожарному надзору.

2. Использовать пожарную технику и оборудование строго по назначению.

3. Вести журнал инструктажа и обеспечивать персонал инструкциями и наглядными пособиями по профилактики и предупреждению возникновения возгораний и пожаров.

К работе должны допускаться только обученные и прошедшие инструктаж работники.

В целях профилактики пожароопасных ситуаций на проектируемой территории  должны быть предусмотрены следующие противопожарные мероприятия (согласно Приказу МПР РФ от 13.07.2005 №193 «Об утверждении перечня противопожарных мероприятий, выполняемых лесопользователями, и требований к плану противопожарных мероприятий, выполняемых лесопользователями» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.09.2005 № 7046):

1. Создание системы противопожарных барьеров, минерализированных полос, разрывов, канав и уход за ними;

2. Строительство и ремонт дорог противопожарного назначения;

3. Устройство пожарных водоемов;

4. Устройство подъездов к водоисточникам для пожарных машин;

5. Мероприятия по повышению пожароустойчивости лесов (регулирование их состава, очистка от захламленности и т.п.);

6. Устройство противопожарных щитов, обустройство мест отдыха;

7. Устройство пожаронаблюдательных пунктов, вышек, мачт;

8. Изготовление и установка средств наглядной агитации и предупредительных знаков;

9. Проведение контролируемых профилактических противопожарных выжиганий при наличии соответствующего разрешения лесхоза Федерального агентства лесного хозяйства или осуществляющей ведение лесного хозяйства организации органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

10. Подготовка руководителей, ответственных за тушение пожаров, создание бригад рабочих, обученных способам тушения лесных пожаров, участие в проводимых в соответствующем субъекте РФ тактико-специальных учений, тренировок по тушению лесных пожаров;

11. Участие в разработке оперативных планов по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территории соответствующего субъекта РФ;

12. Создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный период;

13. Наем временных пожарных сторожей, работников по охране техники и оборудования;

14. Патрулирование пожароопасных участков лесного фонда;

15. Организация связи (телефонная проводная, радиосвязь);

16. Обустройство временных посадочных площадок для воздушных судов и пунктов их заправки топливом;

17. Обустройство помещений для временного размещения специалистов и экипажей воздушных судов, привлекаемых для тушения лесных пожаров;

18. Создание  противопожарных разрывов между населенными пунктами, пожароопасными объектами и лесными насаждениями, а именно расстояние от границ застройки сельских поселений с одно- двухэтажной застройкой до лесных массивов равно 15 метрам (согласно с п.15 ст.69 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.).

В целях профилактики предусмотрены мероприятия по созданию  противопожарных разрывов между населенными пунктами, пожароопасными объектами и лесными насаждениями, а именно расстояние от границ застройки сельских поселений с одно- двухэтажной застройкой до лесных массивов равно 15 метрам (согласно с п.15 ст.69 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г.).

Противопожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается:

применением типовых металлических трубопроводов заводского изготовления, конструкция которых разработана с учетом требований противопожарной безопасности.

Особое внимание необходимо уделить состоянию подъездов к площадкам хранения, запретить размещение технических устройств на площадках хранения для ремонта.

Кроме того, при выполнении земляных работ в местах пересечения линейного объекта с коммуникационными сетями, работы должны выполняться вручную с соблюдением технических условий и предписаний, регламентирующих выполнение данного вида работ. При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства от 25.04.2012 №390, ГОСТ 12.1.004-91 и другими утвержденными в установленном порядке, региональными строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. Ответственных за пожарную безопасность определяет руководитель предприятия. ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятий и их структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством возлагается на их руководителей.

Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и трудно горючих материалов, должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, коры и щепы.

Разрывы от складских, производственных и вспомогательных строений до строящихся или подсобных зданий и сооружений надлежит принимать не менее 24,0 м. Временные инвентарные здания должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м.

Во всех временных инвентарных зданиях необходимо разместить по одному огнетушителю.

Для сбора использованных обтирочных материалов необходимо устанавливать металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. По окончании смены ящики должны удаляться из помещений. Противопожарный щит разместить рядом со строящимся объектом, таким образом, чтобы к щиту был свободный доступ. В холодный период огнетушители убрать в теплое помещение. К выполнению огневых работ допускаются рабочие, прошедшие противопожарный техминимум и имеющие специальные квалификационные удостоверения. Запрещается отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами.

Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. Переноска баллонов на плечах и руках не разрешается. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения. Для обеспечения противопожарной безопасности проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- места сварки и установки передвижных сварочных агрегатов не ближе 5 м от легковоспламеняющихся материалов;

- заземление оборудования для предотвращения разрядов статического электричества.

Для тушения небольших очагов пожара применяют ручные огнетушители. Для действия огнетушителя в холодное время года (при хранении его вне здания или вне отапливаемом помещении) обычный заряд огнетушителя должен быть заменен на зимний. Эта замена и проверка должна осуществляться организацией, имеющей лицензию ГПС МЧС России.

На каждом строящемся объекте должен быть выделен приказом работник, на которого возлагается ответственность за пожарную безопасность. Все работающие на строительной площадке должны соблюдать противопожарный режим. Курить можно только в отдельных для этого местах, оборудованных урнами для окурков, спичек, бочками с водой, ведрами, ящиками с песком.  В соответствии с правилами противопожарного режима на территорию строительства не должны попадать посторонние лица, которые могут, не зная условий и противопожарных требований строительства, вызвать. Каждый работающий должен быть проинструктирован до начала работы об общих мерах пожарной безопасности, проводимых на строительстве, личном и общем поведении при соблюдении противопожарного режима, а также обучен пользованию простейшими средствами пожаротушения. Для обеспечения быстрейшего и правильного вызова пожарной команды на площадке организуется связь с ближайшим пожарным постом по радиотелефону. Независимо от вызова пожарной команды при возникновении пожара необходимо немедленно принимать меры к тушению огня.

На объекте предусмотрены первичные средства пожаротушения.

В качестве первичных средств тушения пожаров и возгорания используют огнетушители (порошковые), песок, кошму, лопату, багор.

7.7 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рассматриваемая территория потенциально относится  к умеренно-опасным территориям.

ЧС техногенного характера:

1.Риски возникновения ЧС при прокладке выкидного нефтегазопровода .

2.Риски возникновения ЧС на электросетях

К числу аварий на электроэнергетических системах относятся:

-аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей;

-аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий;

-выход из строя транспортных электроконтактных сетей.

Опасности обрыва провода на существующих и проектируемой  ЛЭП вследствие сильных снегопадов.

Опасность  линии электропередач может быть вызвана обрывом провода, что приводит к образованию токов короткого замыкания. Далее происходит нагрев проводов до температуры порядка 1000 о С, что может привести к пожару. Во избежание этого на подстанциях устанавливаются  аппараты защитного отключения.

Риск возникновения пожара при прокладке выкидного трубопровода:

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства от 25.04.2012 №390, ГОСТ 12.1.004-91 и другими утвержденными в установленном порядке, региональными строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. Ответственных за пожарную безопасность определяет руководитель предприятия. ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятий и их структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством возлагается на их руководителей.

Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и трудно горючих материалов, должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, коры и щепы.

Разрывы от складских, производственных и вспомогательных строений до строящихся или подсобных зданий и сооружений надлежит принимать не менее 24,0 м. Временные инвентарные здания должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м.

Во всех временных инвентарных зданиях необходимо разместить по одному огнетушителю.

Для сбора использованных обтирочных материалов необходимо устанавливать металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. По окончании смены ящики должны удаляться из помещений. Противопожарный щит разместить рядом со строящимся объектом, таким образом, чтобы к щиту был свободный доступ. В холодный период огнетушители убрать в теплое помещение. К выполнению огневых работ допускаются рабочие, прошедшие противопожарный техминимум и имеющие специальные квалификационные удостоверения. Запрещается отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами.

Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. Переноска баллонов на плечах и руках не разрешается. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения. Для обеспечения противопожарной безопасности проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- места сварки и установки передвижных сварочных агрегатов не ближе 5 м от легковоспламеняющихся материалов;

- заземление оборудования для предотвращения разрядов статического электричества.

Для тушения небольших очагов пожара применяют ручные огнетушители. Для действия огнетушителя в холодное время года (при хранении его вне здания или вне отапливаемом помещении) обычный заряд огнетушителя должен быть заменен на зимний. Эта замена и проверка должна осуществляться организацией, имеющей лицензию ГПС МЧС России.

На каждом строящемся объекте должен быть выделен приказом работник, на которого возлагается ответственность за пожарную безопасность. Все работающие  на строительной площадке должны соблюдать противопожарный режим. Курить можно только в отдельных для этого местах, оборудованных урнами для окурков, спичек, бочками с водой, ведрами, ящиками с песком.  В соответствии с правилами противопожарного режима на территорию строительства не должны попадать посторонние лица, которые могут, не зная условий и противопожарных требований строительства, вызвать. Каждый работающий должен быть проинструктирован до начала работы об общих мерах пожарной безопасности, проводимых на строительстве, личном и общем поведении при соблюдении противопожарного режима, а также обучен пользованию простейшими средствами пожаротушения. Для обеспечения быстрейшего и правильного вызова пожарной команды на площадке организуется связь с ближайшим пожарным постом по радиотелефону. Независимо от вызова пожарной команды при возникновении пожара необходимо немедленно принимать меры к тушению огня.

На объекте предусмотрены первичные средства пожаротушения.

В качестве первичных средств тушения пожаров и возгорания используют огнетушители (порошковые), песок, кошму, лопату, багор.

ЧС природного характера:

1.Риски возникновения природных пожаров (в результате несанкционированного разведения костров, неосторожного обращения с открытым огнем); неконтролируемое горение лесных угодий в пожароопасный период или вследствие несоблюдения правил пожарной безопасности населением.

2.Стихийные бедствия гидрологического характера

Эти природные явления подразделяются на бедствия, вызываемые:

-высоким уровнем воды, наводнением при котором происходит затопление пониженных частей городов и др. населённых пунктов, с/х культур, повреждение промышленных и транспортных объектов;

Проект разработан с соблюдением всех норм и требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство». Планировка и застройка городских и сельских поселений» без какого-либо отступления от них.

Согласно ПРАВИЛ
ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ 
НА МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДАХ РД 153-39.4-114-01:

Аварией на магистральном нефтепроводе считается внезапный вылив или истечение нефти (утечки) в результате полного разрушения или повреждения нефтепровода, его элементов, резервуаров, оборудования и устройств, сопровождаемые одним или несколькими из следующих событий:

- смертельным травматизмом людей;

- травмированием людей с потерей трудоспособности;

- воспламенением нефти или взрывом её паров;

- загрязнением рек, водоемов и водотоков сверх пределов, установленных стандартом на качество воды;

- утечками нефти объемом 10 м3 и более.

Для обнаружения места аварий и аварийных утечек нефти на магистральном нефтепроводе могут применяться методы: визуальный, контроля давления, графоаналитический, балансового учета нефти, анализа изменения нагрузки электродвигателей, приборной диагностики (ультразвуковой и акустический), параметрического контроля расхода и давления.

Основными признаками аварии или аварийной утечки при их визуальном обнаружении являются: видимый выход нефти на поверхность трассы; изменение цвета (пожелтение) растительности; изменение цвета (потемнение) снежного покрова; появление радужной пленки на поверхности воды. Эти признаки могут быть обнаружены обходчиками при патрулировании трассы МН, обслуживающим персоналом при проведении работ в охранной зоне нефтепровода, а также посторонними лицами.

Обнаружение аварий и повреждений методом контроля за давлением в нефтепроводе осуществляется по показаниям манометров, установленных на НПС и трассе нефтепровода. Снижение давления на выкиде или на приеме НПС более, чем на 0,15 МПа (1,5 кг/см2) от установленной  технологическими картами или режимами перекачки величины ("установившегося режима"), указывает на наличие аварийной утечки или повреждение нефтепровода. Изменение давления должно сопровождаться звуковым и световыми сигналами в операторной НПС и районном диспетчерском пункте.

Метод позволяет определить только наличие утечек на нефтепроводе и не указывает места повреждения на трассе нефтепровода.

Графоаналитический метод обнаружения утечки на ЛЧ МН основан на построении линий гидравлического уклона трубопровода на участке нарушения герметичности. Метод определяет место повреждения нефтепровода.

Погрешность определения места утечки графоаналитическим методом составляет около 10 % от длины нефтепровода между соседними работающими НПС.

При обнаружении аварии на основе метода балансового учета нефти проводится сравнение количества откачанной и поступившей нефти на пункты контроля.

Метод обнаруживает наличие утечки, величина которой составляет более 2 % расхода перекачиваемой нефти по нефтепроводу.

Метод обнаружения утечек на ЛЧ МН на основе анализа причин изменения нагрузки электродвигателей приводов магистральных насосных агрегатов основан на регистрации изменения нагрузки более 3 % от установившейся на данном режиме перекачки.

Обнаружение наличия утечек нефти на нефтепроводе может осуществляться с использованием системы обнаружения утечек (СОУ), принцип действия которой основан на непрерывном контроле изменений параметров расхода и давлений на нефтепроводе.

Величина обнаруживаемой утечки и её место устанавливаются с точностью в соответствии с паспортными данными системы.

8. Проект межевания территории

Подготовка проекта межевания осуществлена применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному регламенту.

Проект межевания территории включает в себя чертеж  межевания территории, на котором отображаются:

1)	красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории:

границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства:

границы зон с особыми условиями использования территорий.

Границы зон размещения линейных объектов совпадают для инженерных сетей с границами охранной зоны, а для автомобильных с границами отводов.

В зону проектирования не попадают земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для капитального строительства.

Все проектные решения представлены на чертеже.

Приложение №1

Ведомость поворотных точек Красногвардейский район.

56:14:0000000:ЗУ 1

Ведомость вычисления координат земельного участка

| №№ пун-ктов | Дирекц. Углы | Длина линий, м | ΔSдоп | X | Y | fдоп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 243° 42,9' | 32,09 | 0.2 | 533 811,74 | 2 168 505,66 | 0.3 |
| 2 | 337° 45,6' | 104,84 | 0.2 | 533 797,53 | 2 168 476,89 | 0.3 |
| 3 | 8° 6,3' | 42,63 | 0.2 | 533 894,57 | 2 168 437,21 | 0.3 |
| 4 | 338° 5,7' | 426,13 | 0.2 | 533 936,77 | 2 168 443,22 | 0.3 |
| 5 | 8° 5,6' | 158,96 | 0.2 | 534 332,13 | 2 168 284,24 | 0.3 |
| 6 | 14° 5,8' | 122,60 | 0.2 | 534 489,51 | 2 168 306,62 | 0.3 |
| 7 | 18° 17,8' | 67,91 | 0.2 | 534 608,42 | 2 168 336,48 | 0.3 |
| 8 | 348° 17,5' | 54,26 | 0.2 | 534 672,90 | 2 168 357,80 | 0.3 |
| 9 | 318° 17,9' | 183,12 | 0.2 | 534 726,03 | 2 168 346,79 | 0.3 |
| 10 | 228° 16,6' | 22,15 | 0.2 | 534 862,75 | 2 168 224,97 | 0.3 |
| 11 | 318° 17,8' | 399,43 | 0.2 | 534 848,01 | 2 168 208,44 | 0.3 |
| 12 | 314° 37,1' | 467,23 | 0.2 | 535 146,23 | 2 167 942,71 | 0.3 |
| 13 | 334° 0,7' | 82,27 | 0.2 | 535 474,40 | 2 167 610,13 | 0.3 |
| 14 | 130° 23,3' | 63,58 | 0.2 | 535 548,35 | 2 167 574,08 | 0.3 |
| 15 | 134° 37,1' | 482,44 | 0.2 | 535 507,15 | 2 167 622,51 | 0.3 |
| 16 | 138° 17,8' | 368,47 | 0.2 | 535 168,29 | 2 167 965,91 | 0.3 |
| 17 | 48° 16,6' | 22,15 | 0.2 | 534 893,19 | 2 168 211,04 | 0.3 |
| 18 | 138° 17,9' | 223,69 | 0.2 | 534 907,93 | 2 168 227,57 | 0.3 |
| 19 | 168° 17,6' | 71,42 | 0.2 | 534 740,92 | 2 168 376,38 | 0.3 |
| 20 | 198° 17,6' | 75,32 | 0.2 | 534 670,99 | 2 168 390,87 | 0.3 |
| 21 | 194° 5,7' | 119,74 | 0.2 | 534 599,48 | 2 168 367,23 | 0.3 |
| 22 | 188° 5,6' | 148,72 | 0.2 | 534 483,35 | 2 168 338,07 | 0.3 |
| 23 | 158° 5,7' | 426,12 | 0.2 | 534 336,11 | 2 168 317,13 | 0.3 |
| 24 | 188° 5,1' | 42,52 | 0.2 | 533 940,75 | 2 168 476,10 | 0.3 |
| 25 | 346° 11,2' | 41,84 | 0.2 | 533 898,65 | 2 168 470,12 | 0.3 |
| 26 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 939,28 | 2 168 460,13 | 0.3 |
| 27 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 938,28 | 2 168 460,13 | 0.3 |
| 28 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 938,28 | 2 168 459,13 | 0.3 |
| 29 | 331° 26,9' | 1772,09 | 0.2 | 533 939,28 | 2 168 459,13 | 0.3 |
| 30 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 535 495,86 | 2 167 612,16 | 0.3 |
| 31 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 535 494,86 | 2 167 612,16 | 0.3 |
| 32 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 535 494,86 | 2 167 611,16 | 0.3 |
| 33 | 151° 42,1' | 1787,64 | 0.2 | 535 495,86 | 2 167 611,16 | 0.3 |
| 34 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 921,85 | 2 168 458,59 | 0.3 |
| 35 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 533 920,85 | 2 168 458,59 | 0.3 |
| 36 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 920,85 | 2 168 456,59 | 0.3 |
| 37 | 337° 6,1' | 1380,30 | 0.2 | 533 921,85 | 2 168 456,59 | 0.3 |
| 38 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 535 193,38 | 2 167 919,53 | 0.3 |
| 39 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 535 192,38 | 2 167 919,53 | 0.3 |
| 40 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 535 192,38 | 2 167 917,53 | 0.3 |
| 41 | 157° 12,3' | 1391,69 | 0.2 | 535 193,38 | 2 167 917,53 | 0.3 |
| 42 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 910,39 | 2 168 456,72 | 0.3 |
| 43 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 533 909,39 | 2 168 456,72 | 0.3 |
| 44 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 909,39 | 2 168 454,72 | 0.3 |
| 45 | 338° 9,7' | 1343,83 | 0.2 | 533 910,39 | 2 168 454,72 | 0.3 |
| 46 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 535 157,78 | 2 167 954,82 | 0.3 |
| 47 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 535 156,78 | 2 167 954,82 | 0.3 |
| 48 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 535 156,78 | 2 167 953,82 | 0.3 |
| 49 | 158° 21,1' | 1356,26 | 0.2 | 535 157,78 | 2 167 953,82 | 0.3 |
| 50 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 897,18 | 2 168 454,15 | 0.3 |
| 51 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 896,18 | 2 168 454,15 | 0.3 |
| 52 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 896,18 | 2 168 453,15 | 0.3 |
| 53 | 346° 0,2' | 1003,85 | 0.2 | 533 897,18 | 2 168 453,15 | 0.3 |
| 54 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 871,23 | 2 168 210,36 | 0.3 |
| 55 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 870,23 | 2 168 210,36 | 0.3 |
| 56 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 870,23 | 2 168 209,36 | 0.3 |
| 57 | 140° 11,9' | 258,56 | 0.2 | 534 871,23 | 2 168 209,36 | 0.3 |
| 58 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 672,59 | 2 168 374,87 | 0.3 |
| 59 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 671,59 | 2 168 374,87 | 0.3 |
| 60 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 671,59 | 2 168 373,87 | 0.3 |
| 61 | 323° 7,1' | 257,64 | 0.2 | 534 672,59 | 2 168 373,87 | 0.3 |
| 62 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 878,67 | 2 168 219,24 | 0.3 |
| 63 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 534 877,67 | 2 168 219,24 | 0.3 |
| 64 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 877,67 | 2 168 217,24 | 0.3 |
| 65 | 134° 57,9' | 204,72 | 0.2 | 534 878,67 | 2 168 217,24 | 0.3 |
| 66 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 734,00 | 2 168 362,09 | 0.3 |
| 67 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 733,00 | 2 168 362,09 | 0.3 |
| 68 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 733,00 | 2 168 361,09 | 0.3 |
| 69 | 318° 33,1' | 202,76 | 0.2 | 534 734,00 | 2 168 361,09 | 0.3 |
| 70 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 885,98 | 2 168 226,87 | 0.3 |
| 71 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 884,98 | 2 168 226,87 | 0.3 |
| 72 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 884,98 | 2 168 225,87 | 0.3 |
| 73 | 155° 48,4' | 308,82 | 0.2 | 534 885,98 | 2 168 225,87 | 0.3 |
| 74 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 604,28 | 2 168 352,43 | 0.3 |
| 75 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 603,28 | 2 168 352,43 | 0.3 |
| 76 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 603,28 | 2 168 351,43 | 0.3 |
| 77 | 190° 32,4' | 274,10 | 0.2 | 534 604,28 | 2 168 351,43 | 0.3 |
| 78 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 334,80 | 2 168 301,29 | 0.3 |
| 79 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 333,80 | 2 168 301,29 | 0.3 |
| 80 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 333,80 | 2 168 300,29 | 0.3 |
| 81 | 5° 38,8' | 411,76 | 0.2 | 534 334,80 | 2 168 300,29 | 0.3 |
| 82 | 206° 56,9' | 2,01 | 0.2 | 534 744,56 | 2 168 340,81 | 0.3 |
| 83 | 297° 12,1' | 2,01 | 0.2 | 534 742,77 | 2 168 339,90 | 0.3 |
| 84 | 27° 4,7' | 2,00 | 0.2 | 534 743,69 | 2 168 338,11 | 0.3 |
| 85 | 183° 28,4' | 439,79 | 0.2 | 534 745,47 | 2 168 339,02 | 0.3 |
| 86 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 306,49 | 2 168 312,37 | 0.3 |
| 87 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 305,49 | 2 168 312,37 | 0.3 |
| 88 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 305,49 | 2 168 311,37 | 0.3 |
| 89 | 3° 38,6' | 180,81 | 0.2 | 534 306,49 | 2 168 311,37 | 0.3 |
| 90 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 486,93 | 2 168 322,86 | 0.3 |
| 91 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 485,93 | 2 168 322,86 | 0.3 |
| 92 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 485,93 | 2 168 321,86 | 0.3 |
| 93 | 0° 3,3' | 292,21 | 0.2 | 534 486,93 | 2 168 321,86 | 0.3 |
| 94 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 779,14 | 2 168 322,14 | 0.3 |
| 95 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 778,14 | 2 168 322,14 | 0.3 |
| 96 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 778,14 | 2 168 321,14 | 0.3 |
| 97 | 161° 45,0' | 2434,67 | 0.2 | 534 779,14 | 2 168 321,14 | 0.3 |
| 98 | 219° 8,3' | 36,28 | 0.2 | 532 466,94 | 2 169 083,60 | 0.3 |
| 99 | 337° 15,6' | 63,54 | 0.2 | 532 438,80 | 2 169 060,70 | 0.3 |
| 100 | 57° 40,6' | 32,45 | 0.2 | 532 497,40 | 2 169 036,14 | 0.3 |
| 101 | 172° 14,0' | 33,30 | 0.2 | 532 514,75 | 2 169 063,56 | 0.3 |
| 102 | 68° 2,4' | 2,01 | 0.2 | 532 481,76 | 2 169 068,06 | 0.3 |
| 103 | 158° 11,9' | 1,99 | 0.2 | 532 482,51 | 2 169 069,92 | 0.3 |
| 104 | 247° 55,9' | 2,00 | 0.2 | 532 480,66 | 2 169 070,66 | 0.3 |
| 105 | 320° 9,9' | 19,48 | 0.2 | 532 479,91 | 2 169 068,81 | 0.3 |
| 106 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 494,87 | 2 169 056,33 | 0.3 |
| 107 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 493,87 | 2 169 056,33 | 0.3 |
| 108 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 493,87 | 2 169 054,33 | 0.3 |
| 109 | 153° 31,1' | 34,13 | 0.2 | 532 494,87 | 2 169 054,33 | 0.3 |
| 110 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 464,32 | 2 169 069,55 | 0.3 |
| 111 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 463,32 | 2 169 069,55 | 0.3 |
| 112 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 463,32 | 2 169 067,55 | 0.3 |
| 113 | 342° 9,0' | 12,40 | 0.2 | 532 464,32 | 2 169 067,55 | 0.3 |
| 114 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 476,12 | 2 169 063,75 | 0.3 |
| 115 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 475,12 | 2 169 063,75 | 0.3 |
| 116 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 475,12 | 2 169 061,75 | 0.3 |
| 117 | 140° 17,2' | 4,76 | 0.2 | 532 476,12 | 2 169 061,75 | 0.3 |
| 118 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 472,46 | 2 169 064,79 | 0.3 |
| 119 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 471,46 | 2 169 064,79 | 0.3 |
| 120 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 471,46 | 2 169 063,79 | 0.3 |
| 121 | 337° 22,6' | 1450,92 | 0.2 | 532 472,46 | 2 169 063,79 | 0.3 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Площадь = 68839 кв.м

56:14:0000000:ЗУ 2

Ведомость вычисления координат земельного участка

| №№ пун-ктов | Дирекц. Углы | Длина линий, м | ΔSдоп | X | Y | fдоп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 535 495,86 | 2 167 612,16 | 0.3 |
| 2 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 535 495,86 | 2 167 611,16 | 0.3 |
| 3 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 535 494,86 | 2 167 611,16 | 0.3 |
| 4 | 134° 26,7' | 430,54 | 0.2 | 535 494,86 | 2 167 612,16 | 0.3 |
| 5 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 535 193,38 | 2 167 919,53 | 0.3 |
| 6 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 535 193,38 | 2 167 917,53 | 0.3 |
| 7 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 535 192,38 | 2 167 917,53 | 0.3 |
| 8 | 134° 26,1' | 49,42 | 0.2 | 535 192,38 | 2 167 919,53 | 0.3 |
| 9 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 535 157,78 | 2 167 954,82 | 0.3 |
| 10 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 535 157,78 | 2 167 953,82 | 0.3 |
| 11 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 535 156,78 | 2 167 953,82 | 0.3 |
| 12 | 138° 10,5' | 383,20 | 0.2 | 535 156,78 | 2 167 954,82 | 0.3 |
| 13 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 871,23 | 2 168 210,36 | 0.3 |
| 14 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 871,23 | 2 168 209,36 | 0.3 |
| 15 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 870,23 | 2 168 209,36 | 0.3 |
| 16 | 46° 27,3' | 12,25 | 0.2 | 534 870,23 | 2 168 210,36 | 0.3 |
| 17 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 534 878,67 | 2 168 219,24 | 0.3 |
| 18 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 878,67 | 2 168 217,24 | 0.3 |
| 19 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 534 877,67 | 2 168 217,24 | 0.3 |
| 20 | 42° 33,4' | 11,28 | 0.2 | 534 877,67 | 2 168 219,24 | 0.3 |
| 21 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 885,98 | 2 168 226,87 | 0.3 |
| 22 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 885,98 | 2 168 225,87 | 0.3 |
| 23 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 884,98 | 2 168 225,87 | 0.3 |
| 24 | 172° 17,8' | 555,19 | 0.2 | 534 884,98 | 2 168 226,87 | 0.3 |
| 25 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 334,80 | 2 168 301,29 | 0.3 |
| 26 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 334,80 | 2 168 300,29 | 0.3 |
| 27 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 333,80 | 2 168 300,29 | 0.3 |
| 28 | 157° 55,0' | 29,47 | 0.2 | 534 333,80 | 2 168 301,29 | 0.3 |
| 29 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 306,49 | 2 168 312,37 | 0.3 |
| 30 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 306,49 | 2 168 311,37 | 0.3 |
| 31 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 305,49 | 2 168 311,37 | 0.3 |
| 32 | 1° 10,9' | 473,75 | 0.2 | 534 305,49 | 2 168 312,37 | 0.3 |
| 33 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 779,14 | 2 168 322,14 | 0.3 |
| 34 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 779,14 | 2 168 321,14 | 0.3 |
| 35 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 778,14 | 2 168 321,14 | 0.3 |
| 36 | 179° 51,5' | 291,21 | 0.2 | 534 778,14 | 2 168 322,14 | 0.3 |
| 37 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 486,93 | 2 168 322,86 | 0.3 |
| 38 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 486,93 | 2 168 321,86 | 0.3 |
| 39 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 485,93 | 2 168 321,86 | 0.3 |
| 40 | 14° 1,7' | 121,99 | 0.2 | 534 485,93 | 2 168 322,86 | 0.3 |
| 41 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 604,28 | 2 168 352,43 | 0.3 |
| 42 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 604,28 | 2 168 351,43 | 0.3 |
| 43 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 603,28 | 2 168 351,43 | 0.3 |
| 44 | 4° 13,6' | 131,08 | 0.2 | 534 603,28 | 2 168 352,43 | 0.3 |
| 45 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 734,00 | 2 168 362,09 | 0.3 |
| 46 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 734,00 | 2 168 361,09 | 0.3 |
| 47 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 733,00 | 2 168 361,09 | 0.3 |
| 48 | 168° 3,3' | 61,75 | 0.2 | 534 733,00 | 2 168 362,09 | 0.3 |
| 49 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 672,59 | 2 168 374,87 | 0.3 |
| 50 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 672,59 | 2 168 373,87 | 0.3 |
| 51 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 534 671,59 | 2 168 373,87 | 0.3 |
| 52 | 174° 9,3' | 778,46 | 0.2 | 534 671,59 | 2 168 374,87 | 0.3 |
| 53 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 897,18 | 2 168 454,15 | 0.3 |
| 54 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 897,18 | 2 168 453,15 | 0.3 |
| 55 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 896,18 | 2 168 453,15 | 0.3 |
| 56 | 10° 15,1' | 14,44 | 0.2 | 533 896,18 | 2 168 454,15 | 0.3 |
| 57 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 533 910,39 | 2 168 456,72 | 0.3 |
| 58 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 910,39 | 2 168 454,72 | 0.3 |
| 59 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 533 909,39 | 2 168 454,72 | 0.3 |
| 60 | 8° 32,1' | 12,60 | 0.2 | 533 909,39 | 2 168 456,72 | 0.3 |
| 61 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 533 921,85 | 2 168 458,59 | 0.3 |
| 62 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 921,85 | 2 168 456,59 | 0.3 |
| 63 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 533 920,85 | 2 168 456,59 | 0.3 |
| 64 | 4° 46,6' | 18,49 | 0.2 | 533 920,85 | 2 168 458,59 | 0.3 |
| 65 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 939,28 | 2 168 460,13 | 0.3 |
| 66 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 939,28 | 2 168 459,13 | 0.3 |
| 67 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 938,28 | 2 168 459,13 | 0.3 |
| 68 | 157° 33,4' | 1561,69 | 0.2 | 533 938,28 | 2 168 460,13 | 0.3 |
| 69 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 494,87 | 2 169 056,33 | 0.3 |
| 70 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 494,87 | 2 169 054,33 | 0.3 |
| 71 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 493,87 | 2 169 054,33 | 0.3 |
| 72 | 157° 18,8' | 19,24 | 0.2 | 532 493,87 | 2 169 056,33 | 0.3 |
| 73 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 476,12 | 2 169 063,75 | 0.3 |
| 74 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 476,12 | 2 169 061,75 | 0.3 |
| 75 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 475,12 | 2 169 061,75 | 0.3 |
| 76 | 158° 38,7' | 2,86 | 0.2 | 532 475,12 | 2 169 063,75 | 0.3 |
| 77 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 472,46 | 2 169 064,79 | 0.3 |
| 78 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 472,46 | 2 169 063,79 | 0.3 |
| 79 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 471,46 | 2 169 063,79 | 0.3 |
| 80 | 146° 18,6' | 8,58 | 0.2 | 532 471,46 | 2 169 064,79 | 0.3 |
| 81 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 464,32 | 2 169 069,55 | 0.3 |
| 82 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 464,32 | 2 169 067,55 | 0.3 |
| 83 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 463,32 | 2 169 067,55 | 0.3 |
| 84 | 334° 19,9' | 3364,56 | 0.2 | 532 463,32 | 2 169 069,55 | 0.3 |
| 85 |  |  |  |  |  |  |

Площадь = 28 кв.м

56:14:0414009:43:чзу 1

Ведомость вычисления координат земельного участка

| №№ пун-ктов | Дирекц. Углы | Длина линий, м | ΔSдоп | X | Y | fдоп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 337° 16,0' | 21,01 | 0.2 | 532 497,40 | 2 169 036,14 | 0.3 |
| 2 | 335° 17,2' | 587,99 | 0.2 | 532 516,78 | 2 169 028,02 | 0.3 |
| 3 | 337° 45,6' | 806,63 | 0.2 | 533 050,91 | 2 168 782,19 | 0.3 |
| 4 | 63° 42,9' | 32,09 | 0.2 | 533 797,53 | 2 168 476,89 | 0.3 |
| 5 | 157° 45,6' | 808,20 | 0.2 | 533 811,74 | 2 168 505,66 | 0.3 |
| 6 | 155° 17,2' | 587,85 | 0.2 | 533 063,66 | 2 168 811,55 | 0.3 |
| 7 | 157° 16,6' | 16,15 | 0.2 | 532 529,65 | 2 169 057,32 | 0.3 |
| 8 | 248° 8,4' | 16,63 | 0.2 | 532 514,75 | 2 169 063,56 | 0.3 |
| 9 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 508,56 | 2 169 048,13 | 0.3 |
| 10 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 508,56 | 2 169 050,13 | 0.3 |
| 11 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 507,56 | 2 169 050,13 | 0.3 |
| 12 | 336° 22,7' | 1025,30 | 0.2 | 532 507,56 | 2 169 048,13 | 0.3 |
| 13 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 446,95 | 2 168 637,29 | 0.3 |
| 14 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 446,95 | 2 168 638,29 | 0.3 |
| 15 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 445,95 | 2 168 638,29 | 0.3 |
| 16 | 156° 18,3' | 1007,29 | 0.2 | 533 445,95 | 2 168 637,29 | 0.3 |
| 17 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 523,58 | 2 169 042,10 | 0.3 |
| 18 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 523,58 | 2 169 043,10 | 0.3 |
| 19 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 522,58 | 2 169 043,10 | 0.3 |
| 20 | 335° 21,6' | 588,94 | 0.2 | 532 522,58 | 2 169 042,10 | 0.3 |
| 21 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 057,89 | 2 168 796,56 | 0.3 |
| 22 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 057,89 | 2 168 797,56 | 0.3 |
| 23 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 056,89 | 2 168 797,56 | 0.3 |
| 24 | 155° 17,2' | 578,56 | 0.2 | 533 056,89 | 2 168 796,56 | 0.3 |
| 25 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 531,32 | 2 169 038,45 | 0.3 |
| 26 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 531,32 | 2 169 039,45 | 0.3 |
| 27 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 530,32 | 2 169 039,45 | 0.3 |
| 28 | 335° 18,8' | 500,99 | 0.2 | 532 530,32 | 2 169 038,45 | 0.3 |
| 29 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 985,52 | 2 168 829,21 | 0.3 |
| 30 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 985,52 | 2 168 830,21 | 0.3 |
| 31 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 984,52 | 2 168 830,21 | 0.3 |
| 32 | 156° 59,0' | 529,25 | 0.2 | 532 984,52 | 2 168 829,21 | 0.3 |
| 33 |  |  |  |  |  |  |

Площадь = 45240 кв.м

56:14:0414009:43:чзу 2

Ведомость вычисления координат земельного участка

| №№ пун-ктов | Дирекц. Углы | Длина линий, м | ΔSдоп | X | Y | fдоп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 446,95 | 2 168 638,29 | 0.3 |
| 2 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 446,95 | 2 168 637,29 | 0.3 |
| 3 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 445,95 | 2 168 637,29 | 0.3 |
| 4 | 157° 41,1' | 419,47 | 0.2 | 533 445,95 | 2 168 638,29 | 0.3 |
| 5 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 057,89 | 2 168 797,56 | 0.3 |
| 6 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 057,89 | 2 168 796,56 | 0.3 |
| 7 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 533 056,89 | 2 168 796,56 | 0.3 |
| 8 | 155° 25,0' | 78,48 | 0.2 | 533 056,89 | 2 168 797,56 | 0.3 |
| 9 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 985,52 | 2 168 830,21 | 0.3 |
| 10 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 985,52 | 2 168 829,21 | 0.3 |
| 11 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 984,52 | 2 168 829,21 | 0.3 |
| 12 | 155° 13,0' | 499,17 | 0.2 | 532 984,52 | 2 168 830,21 | 0.3 |
| 13 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 531,32 | 2 169 039,45 | 0.3 |
| 14 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 531,32 | 2 169 038,45 | 0.3 |
| 15 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 530,32 | 2 169 038,45 | 0.3 |
| 16 | 151° 33,8' | 7,66 | 0.2 | 532 530,32 | 2 169 039,45 | 0.3 |
| 17 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 523,58 | 2 169 043,10 | 0.3 |
| 18 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 523,58 | 2 169 042,10 | 0.3 |
| 19 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 522,58 | 2 169 042,10 | 0.3 |
| 20 | 153° 22,2' | 15,68 | 0.2 | 532 522,58 | 2 169 043,10 | 0.3 |
| 21 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 508,56 | 2 169 050,13 | 0.3 |
| 22 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 508,56 | 2 169 048,13 | 0.3 |
| 23 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 507,56 | 2 169 048,13 | 0.3 |
| 24 | 336° 19,6' | 1025,70 | 0.2 | 532 507,56 | 2 169 050,13 | 0.3 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |

Площадь = 7 кв.м

56:14:0414009:4:чзу 1

Ведомость вычисления координат земельного участка

| №№ пун-ктов | Дирекц. Углы | Длина линий, м | ΔSдоп | X | Y | fдоп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39° 8,3' | 36,28 | 0.2 | 532 438,80 | 2 169 060,70 | 0.3 |
| 2 | 157° 11,4' | 6,76 | 0.2 | 532 466,94 | 2 169 083,60 | 0.3 |
| 3 | 219° 6,5' | 36,30 | 0.2 | 532 460,71 | 2 169 086,22 | 0.3 |
| 4 | 337° 17,4' | 6,79 | 0.2 | 532 432,54 | 2 169 063,32 | 0.3 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Площадь = 217 кв.м

56:14:0414009:47:чзу 1

Ведомость вычисления координат земельного участка

| №№ пун-ктов | Дирекц. Углы | Длина линий, м | ΔSдоп | X | Y | fдоп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66° 58,0' | 6,82 | 0.2 | 532 426,53 | 2 169 058,44 | 0.3 |
| 2 | 337° 15,5' | 3,62 | 0.2 | 532 429,20 | 2 169 064,72 | 0.3 |
| 3 | 39° 6,5' | 36,30 | 0.2 | 532 432,54 | 2 169 063,32 | 0.3 |
| 4 | 157° 16,1' | 52,58 | 0.2 | 532 460,71 | 2 169 086,22 | 0.3 |
| 5 | 246° 57,7' | 39,63 | 0.2 | 532 412,21 | 2 169 106,54 | 0.3 |
| 6 | 31° 14,2' | 28,77 | 0.2 | 532 396,70 | 2 169 070,07 | 0.3 |
| 7 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 421,30 | 2 169 084,99 | 0.3 |
| 8 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 421,30 | 2 169 086,99 | 0.3 |
| 9 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 420,30 | 2 169 086,99 | 0.3 |
| 10 | 289° 16,6' | 19,39 | 0.2 | 532 420,30 | 2 169 084,99 | 0.3 |
| 11 | 64° 50,7' | 2,00 | 0.2 | 532 426,70 | 2 169 066,69 | 0.3 |
| 12 | 154° 27,8' | 1,99 | 0.2 | 532 427,55 | 2 169 068,50 | 0.3 |
| 13 | 244° 58,0' | 2,01 | 0.2 | 532 425,75 | 2 169 069,36 | 0.3 |
| 14 | 71° 5,4' | 14,87 | 0.2 | 532 424,90 | 2 169 067,54 | 0.3 |
| 15 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 429,72 | 2 169 081,61 | 0.3 |
| 16 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 429,72 | 2 169 082,61 | 0.3 |
| 17 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 428,72 | 2 169 082,61 | 0.3 |
| 18 | 210° 57,0' | 14,16 | 0.2 | 532 428,72 | 2 169 081,61 | 0.3 |
| 19 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 416,58 | 2 169 074,33 | 0.3 |
| 20 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 416,58 | 2 169 076,33 | 0.3 |
| 21 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 415,58 | 2 169 076,33 | 0.3 |
| 22 | 304° 34,3' | 19,30 | 0.2 | 532 415,58 | 2 169 074,33 | 0.3 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |

Площадь = 1634 кв.м

56:14:0414009:47:чзу 2

Ведомость вычисления координат земельного участка

| №№ пун-ктов | Дирекц. Углы | Длина линий, м | ΔSдоп | X | Y | fдоп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 416,58 | 2 169 076,33 | 0.3 |
| 2 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 416,58 | 2 169 074,33 | 0.3 |
| 3 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 415,58 | 2 169 074,33 | 0.3 |
| 4 | 23° 56,8' | 15,47 | 0.2 | 532 415,58 | 2 169 076,33 | 0.3 |
| 5 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 429,72 | 2 169 082,61 | 0.3 |
| 6 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 429,72 | 2 169 081,61 | 0.3 |
| 7 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 428,72 | 2 169 081,61 | 0.3 |
| 8 | 149° 26,8' | 8,62 | 0.2 | 532 428,72 | 2 169 082,61 | 0.3 |
| 9 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 421,30 | 2 169 086,99 | 0.3 |
| 10 | 90° 0,0' | 1,00 | 0.2 | 532 421,30 | 2 169 084,99 | 0.3 |
| 11 | 90° 0,0' | 2,00 | 0.2 | 532 420,30 | 2 169 084,99 | 0.3 |
| 12 | 250° 45,8' | 11,29 | 0.2 | 532 420,30 | 2 169 086,99 | 0.3 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |

Площадь = 5 кв.м